（1）消防器材：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  名称  | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| 1 | 消火栓手轮 | DN65 | 只 | 3 |  |  | 码头安装到位 |
| 2 | 消防转盘 | 30m | 套 | 10 |  |  | 码头安装到位3C认证 |
| 3 | 直流开关水枪 | DN65 | 支 | 20 |  |  | 码头安装到位3C认证 |
| 4 | 聚氨酯消防水带 | 16-65-25带接扣 | 根 | 20 |  |  | 码头安装到位3C认证 |
| 5 | 消防箱门 | 800\*650 | 只 | 9 |  |  | 码头安装到位 |
| 6 | 消防箱 | 800\*650\*240 | 只 | 8 |  |  | 码头安装到位3C认证 |
| 7 | 地上消火栓 | SS100-65-1.6 | 只 | 1 |  |  | 码头安装到位 |
| 8 | ABC干粉灭火器 | 5kg | 只 | 20 |  |  | 码头安装到位3C认证 |
| 9 | 304不锈钢灭火器箱 | 5\*2 厚1.0 | 只 | 10 |  |  | 码头安装到位 |
| 10 | 304不锈钢消火栓箱（全不锈钢门） | 800\*650\*240 | 只 | 35 |  |  | 码头安装到位 |
| 11 | 聚氨酯消防水带 | 16-65-25带接扣 | 根 | 35 |  |  | 码头安装到位 |
| 12 | 304不锈钢消火栓箱（全不锈钢门） | 800\*650\*240 | 根 | 38 |  |  | 场地安装到位 |
| 13 | 聚氨酯消防水带 | 16-65-25带接扣 | 根 | 76 |  |  | 码头安装到位3C认证 |
| 14 | 消防扳手 | 内五角 | 把 | 38 |  |  | 码头安装到位 |
| 15 | 直流开关水枪 | DN65 | 支 | 38 |  |  | 码头安装到位3C认证 |
| 合计 |  |  |  |