南通港码头管理有限公司选择屋顶分布式光伏电站合作方项目

（二次）

竞争性磋商采购文件

采购编号：JSGLB-20210801

采 购 人：南通港码头管理有限公司

二〇二一年九月

# 第一部分﹑采购邀请

南通港码头管理有限公司选择屋顶分布式光伏电站合作方项目（二次），拟采用竞争性磋商方式进行采购。诚邀具备相应资格条件的单位参与本项目的竞争性磋商。

- 采购项目概况：

1、项目名称: 南通港码头管理有限公司选择屋顶分布式光伏电站合作方项目（二次）

2、项目编号：JSGLB-20210801

3、项目概况：南通港码头管理有限公司现有屋面面积约2万平方米，现对屋顶分布式光伏电站选择合作方。

4、时间要求：签订合同后150天完成设计、报批、施工、检测验收并正常运行投入使用。

二、合作方的资格条件：

1、一般条件：

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2、特殊条件：

2.1合作方须具有独立法人资格，持有工商行政管理部门核发的有效营业执照。

2.2拟派项目负责人为合作方正式人员【提供①与投标人签订的有效劳动合同复印件；②社保机构出具并盖章的投标合作方为其缴纳2021年3月-2021年8月连续6个月的养老保险缴费清单复印件】；

2.3法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书及被授权人本人的身份证复印件（格式参见第六部分）。被授权人为合作方正式人员证明材料【提供①与投标人签订的有效劳动合同复印件；②社保机构出具并盖章的投标合作方为其缴纳2021年3月-2021年8月连续6个月的养老保险缴费清单复印件】

2.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同合作方，不得参加同一合同项下的采购活动。

注：本项目不接受由多个合作方组成的联合体参与磋商。

三、磋商信息：

响应文件递交截止时间：2021年9月29日9：30（北京时间）

磋商时间：2021年9月29日9:30（北京时间）

磋商地点：南通港码头管理有限公司

磋商地址：南通市通州区五接镇开沙岛开沙村南通港码头管理有限公司会议室

四、本项目联系人及联系方式：

采购人：南通港码头管理有限公司

联系地址：南通市通州区五接镇开沙岛开沙村

联 系 人：徐工

电话：15896271681

代理机构：江苏省江豪工程项目管理有限公司

地址：：南通市永福路10号，江豪大厦10楼

联系人：孙工                联系电话： 0513-66991037

邮箱：13016797299@163.com

五、信息发布：

本项目相关的磋商文件澄清、修改以及终止公告、成交结果公告等信息均通过南通港（港口）集团有限公司网站“（http://www.ntport.com.cn）”公布。

采购人在南通港（港口）集团有限公司网站公布的信息视为已送达各合作方，合作方有义务在参加采购活动期间浏览相关网站。

- 公告期：公告之日起五个工作日。

# 第二部分﹑合作方须知

# 一﹑磋商须知前附表

| 序号 |  | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 南通港码头管理有限公司 |
| 2 | 项目名称 | 南通港码头管理有限公司选择屋顶分布式光伏电站合作方项目（二次） |
| 3 | 采购内容 | 码头公司屋顶分布式光伏电站投资、设计、报批、建设、运行、维护等 |
| 4 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 5 | 分包情况 | / |
| 6 | 现场考察 | 不组织（如需要，投标人可自行前往，采购人提供必要的协助）。 |
| 7 | 磋商前答疑会 | 不组织 |
| 8 | 报价人提出问题截止时间 | 2021年9月22日 |
| 9 | 采购人书面澄清的时间 | 收到澄清24小时内（以发出时间为准） |
| 10 | 合格合作方的资格要求 | 1、合格合作方的一般条件： 1.1具有独立承担民事责任的能力； 1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 1.5参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 1.6法律、行政法规规定的其他条件。 2、合格合作方的特殊条件： 2.1合作方须具有独立法人资格，持有工商行政管理部门核发的有效营业执照。 2.2拟派项目负责人为合作方正式人员【提供①与投标人签订的有效劳动合同复印件；②社保机构出具并盖章的投标合作方为其缴纳2021年3月-2021年8月连续6个月的养老保险缴费清单复印件】； 2.3法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书及被授权人本人的身份证复印件（格式参见第六部分）。被授权人为合作方正式人员证明材料【提供①与投标人签订的有效劳动合同复印件；②社保机构出具并盖章的投标合作方为其缴纳2021年3月-2021年8月连续6个月的养老保险缴费清单复印件】 2.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同合作方，不得参加同一合同项下的采购活动。 |
| 11 | 构成报价文件的其它材料 | 磋商文件的修改和澄清文件（如有） |
| 12 | 报价次数 | 折扣率报价2次 |
| 13 | 技术选择性方案 | 不接受 |
| 14 | 合同期内调价 | 不接受 |
| 15 | 采购资金支付程序及方式 | 详见“第五部分 合同文本”。 |
| 16 | 响应文件递交时间 | 详见磋商公告 |
| 17 | 响应文件递交截止时间 | 详见磋商公告 |
| 18 | 磋商时间 | 详见磋商公告 |
| 19 | 磋商地点 | 详见磋商公告 |
| 20 | 磋商地址 | 详见磋商公告 |
| 21 | 磋商有效期 | 自递交响应文件截止之日起60日历天 |
| 22 | 磋商保证金 | 1、保证金金额：人民币10000元。 2、保证金缴纳形式：采用银行转账、电汇等形式缴纳。 3、缴纳方式：磋商保证金必须以合作方名义办理，不得以合作方分支机构、个人或其它名义办理；合作方须将保证金从其企业基本账户划转到磋商文件指定的磋商保证金收取账户，否则视为未按要求缴纳磋商保证金。 4、收取人：江苏省江豪工程项目管理有限公司 5、开户银行：江苏银行南通紫琅支行 6、账号：5011 0188 0000 63317 7、磋商保证金缴纳截止时间：同响应文件递交截止时间（开标现场须提供缴纳凭证，以实际到账时间为准） |
| 23 | 采购控制价 | 采购控制价：码头公司在享受了所有的政府优惠补贴后的当月供电公司峰值电价的80%（折扣率报价） |
| 24 | 响应文件份数 | 一式三份，其中：正本一份、副本二份。 |
| 25 | 磋商信息 | 详见公告 |
| 26 | 履约保证金 | 1、保证金金额：人民币200000元。 2、发电站正常运行投入使用后退还，无息。 |

# 二、磋商须知

（一）总   则

1  适用范围

1.1本磋商文件仅适用于本次采购活动。

2  定义

2.1“采购人”是指本次采购活动的采购单位。

2.2“合作方”是指按磋商公告规定获取磋商文件并提交响应文件的合作方。

2.3“成交合作方”是指经过磋商小组评审或经采购人确认后，符合本次采购要求的合作方。

2.4“货物”是指各种形态、种类的物品，包括原材料、设备、产品、辅件配件、备品备件、软件、服务等标的物。

2.5“服务承诺”是指为了保障项目顺利实施由合作方承担的货物的提供、运输、安装、调试、技术指导、培训以及售前、售中、售后服务和合作方承诺的其他类似服务。

2.6“产品缺陷”是指货物的设计、原材料和零部件、制造、装配或说明指示等方面存在的潜在隐患或有碍产品使用安全和产品使用寿命等情形。

2.7“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程虚报、谎报、隐瞒事实，以假充真，以次充好，虚假承诺，损害国家公共利益的行为。

3、合作方资格要求

3.1合格合作方的一般条件：

3.1.1具有独立承担民事责任的能力；

3.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.1.5参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3.1.6法律、行政法规规定的其他条件。

4、 知识产权

4.1合作方须保证，采购人在中华人民共和国境内使用货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，且免受第三方提出的包括但不限于因侵犯其专利权、商标权或工业设计权等知识产权而引起的法律或经济纠纷。如因采购人使用而遭受第三方主张权利的，合作方须承担全部赔偿责任，包括但不限于采购人、采购代理机构的责任。

4.2如合作方不拥有所提供货物、资料、技术、服务等的知识产权，则报价中已包含采购人使用该知识的一切相关费用；否则，由此造成的一切损失由合作方承担。

4.3合作方如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，须在响应文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，合作方须提供开发接口和开发手册等技术文档。

4.4系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由合作方承担所有责任及费用。

5、磋商费用：

5.1无论评审结果如何，合作方应自行承担参加采购活动相关的全部费用，采购人对上述费用不负任何责任。

5.2成交合作方须缴纳本项目的招标代理服务费30000元，在领取成交通知书时缴纳。

（二）磋商文件

6、磋商文件的构成

6.1磋商文件包括：

6.1.1采购邀请

6.1.2合作方须知

6.1.3评审方法和评审标准

6.1.4采购需求

6.1.5合同文本

6.1.6响应文件格式

6.1.7磋商文件的澄清公告以及图纸、答疑、变更或补充通知等

由采购人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，被视为保密资料，仅被用于本项目规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。响应文件开启结束后，应采购人要求，合作方应归还所有从采购人处获得的保密资料。

7、磋商文件的澄清和修改

7.1任何要求澄清磋商文件的合作方，应在规定时限内以书面形式通知采购人。

7.2在提交响应文件截止日前的任何时候，无论出于何种原因，采购人可主动地或在解答合作方提出的问题时对磋商文件进行澄清或修改。

7.3磋商文件的澄清和修改将在南通港（港口）集团有限公司网站“（http://www.ntport.com.cn）”以澄清公告的形式予以公布，视为已送达各合作方，合作方有义务在参加采购活动期间浏览相关网站。

（三）响应文件

8、响应文件组成：

8.1.1响应函

8.1.2报价汇总表

8.1.3合作方《营业执照》副本及《税务登记证》副本复印件（或三证合一之后的《营业执照》副本复印件）

8.1.4拟派项目负责人为合作方正式人员【提供①与投标人签订的有效劳动合同复印件；②社保机构出具并盖章的投标合作方为其缴纳2021年3月-2021年8月连续6个月的养老保险缴费清单复印件】；

8.1.5法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书及被授权人本人的身份证复印件（格式参见第六部分）。被授权人为合作方正式人员证明材料【提供①与投标人签订的有效劳动合同复印件；②社保机构出具并盖章的投标合作方为其缴纳2021年3月-2021年8月连续6个月的养老保险缴费清单复印件】

8.1.6与本次磋商相关的其他材料

8.1.7响应文件的电子文档（光盘或U盘）

响应文件的修改、澄清、说明或补正内容等均为响应文件的有效组成部分。

注：以上要求提供材料须加盖合作方公章。

9、响应文件的编制

9.1合作方应详细审阅磋商文件的全部内容，按照磋商文件的要求认真编制响应文件，保证所提供的全部资料合法、真实、完整、有效，以使其响应文件对磋商文件做出实质性响应。

9.2响应文件应以中文书写或打印，字迹清晰、内容齐全，行间不得插字、涂改和增删。如有修改，必须在修改处由合作方法定代表人（全权代理人）签字后生效。

9.3合作方资质证书（或资格证明）处于年检、换证、升级、变更等期间，除法律法规或发证机构有书面材料明确表明合作方资质（或资格）有效外，一律不予认可。

9.4响应文件分“正本”和“副本”，正本一份、副本二份。分别装订成册，并在封面上正确标明。正本、副本、电子文档不一致时，以正本为准。

10、语言及计量单位

10.1响应文件以及合作方与采购人就有关本项目采购的所有来往的文字、函电统一使用中文；非中文数据或资料，提供其中文译文。

10.2响应文件中的计量单位，除磋商文件有特殊规定外，一律使用中华人民共和国法定计量单位。

11、报价

11.1报价均以折扣率报价。

11.2合作方应根据自身生产、经营状况和工商营业执照确定的经营范围，按照“第四部分  采购需求”对某包（项）或全部货物进行唯一报价，具体要求详见第二部分合作方须知“前附表”，采购人不接受有任何选择性的报价。

同时出现两种以上不一致的，合作方须按照上述规定的顺序进行修正并书面确认，经确认后的报价对合作方产生约束力。

11.3合作方所报发电量出现奇高或奇低的，磋商小组有权要求该合作方作出书面说明并提供相关证明材料，供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，磋商小组可认定该合作方所报发电量无效，按无效响应处理。

12、磋商保证金

12.1合作方应在提交响应文件截止时间前，向代理公司足额交纳磋商保证金。

12.2采购人自成交通知书发出之日起5个工作日内无息退还未成交合作方的磋商保证金；自采购合同签订之日起5个工作日内无息退还成交合作方的磋商保证金。

12.3发生下列情况之一，磋商保证金将不予退还：

（1）合作方在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）合作方弄虚作假的；

（3）合作方与采购人、其他合作方或者采购代理机构恶意串通的；

（4）成交合作方不按照磋商文件要求提交履约保证金的；

（5）成交合作方无正当理由不与采购人订立合同的；

（6）成交合作方在签订合同时向采购人提出附加条件的；

（7）磋商文件规定的其他情形；

（8）其他违反法律、法规和规章的行为。

13、响应文件签署

13.1响应文件应按照磋商文件规定进行签署、加盖公章。磋商文件规定的“单位公章”、“公章”等均指标准公章，不得使用其他（如带有“专用章”等字样）印章。

13.2响应文件的签署应清晰工整。

14、响应文件的密封和标记

14.1合作方应将响应文件用封袋密封，封袋上应写明采购人名称、项目名称。封袋应密封完好并加盖合作方公章。

14.2合作方将证件原件或样品与响应文件装订在一起，视同为响应文件的一部分不予退回。

14.3 响应文件一经提交，无论合作方是否成交，均不予退还。

(四) 响应文件的提交

15、响应文件的提交

15.1提交响应文件截止时间以《磋商公告》或《澄清公告》公告时间为准。延长提交响应文件截止时间的采购项目，采购人和合作方的权利及义务将受到新的提交响应文件截止时间的约束。

15.2合作方有下列情形之一的，采购人将拒收响应文件：

（1）未按磋商公告要求领取（购买）磋商文件的；

（2）在磋商文件规定的提交响应文件截止时间之后提交响应文件的；

（3）未按照磋商文件要求对响应文件进行密封的。

16、相互串通

16.1有下列情形之一的，属于合作方相互串通：

（1）合作方之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容雷同；

（2）属于同一集团、协会、商会等组织成员的合作方按照该组织要求协同参加采购活动；

（3）合作方之间事先约定由某一特定合作方成交；

（4）合作方之间商定部分合作方放弃参加采购活动或者放弃成交；

（5）合作方相互之间为谋求特定合作方成交或者排斥其他合作方的其他串通行为。

16.2有下列情形之一的，视为合作方相互串通：

（1）不同合作方的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同合作方委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

（3）不同合作方的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同合作方的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

（5）不同合作方的响应文件相互混装；

（6）不同合作方的磋商保证金从同一单位或个人的账户转出。

17、弄虚作假

17.1有下列情形之一的，属于合作方弄虚作假的行为：

（1）使用伪造、变造的许可证件、印章或票据凭证等；

（2）提供虚假的材料、样品、检验报告、财务状况或者业绩；

（3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（4）提供虚假的信用状况；

（5）冒名顶替他人签字；

（6）提供虚假的技术参数或服务方案；

（7）其他弄虚作假的行为。

18、合作方存在下列情况之一的，其响应文件无效：

18.1领取（购买）磋商文件时签署的单位名称与其提交的响应文件中公章不一致的；

18.2未按照磋商文件的规定提交磋商保证金、响应文件的；

18.3未按磋商文件要求提交资质原件、合同原件、产品样品及其它需要提供的证明材料等的；

18.4不具备磋商文件中规定的资格要求的；

18.5合作方信用记录查询被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、严重违法失信行为记录名单的；

18.6合作方通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书参加磋商的；

18.7如接受联合体参加磋商，响应文件没有提交联合体协议的；

18.8响应文件未按磋商文件要求装订、密封、签署、签字或盖章的；

18.9报价出现明显错误，合作方拒绝按照“第二部分 合作方须知11.3”的规定进行修正的；

18.10费率报价超过磋商文件中规定的采购预算（采购控制价）的；

18.11所报发电量出现奇高或奇低的，供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的；

18.12磋商文件中明确要求的事项，而响应文件中未做出响应的；

18.13合作方照搬照抄磋商文件“第四部分 采购需求”的内容，并未提供技术资料或提供资料不全面的；

18.14响应文件中的非中文数据或资料未提供其中文译文，磋商小组无法评判的；

18.15合作方提供的货物各项技术标准低于国家强制性标准的；

18.16合作方提供的货物中所包括的软件类产品为非正版软件的；

18.17同一合作方提交两个以上不同的响应文件或者报价，但磋商文件要求提交备选磋商的除外；

18.18磋商小组要求澄清的事项，合作方在规定时限内未做出解释，作出的解释不合理或不能提供证明材料的；

18.19响应文件未对交货(完工)时间、地点、质保期做出实质性响应的；

18.20合作方在评审过程中所进行的试图影响评审结果的一切不符合法律或采购规定的活动；

18.21合作方相互串通、弄虚作假的；

18.22响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

18.23法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。

19、项目的终止，出现下列情形之一的，将终止竞争性磋商采购活动：

19.1采购人提供的《采购需求》错误的；

19.2因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

19.3出现影响采购公正的违法、违规行为的；

19.4合作方的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

19.5在采购过程中符合竞争要求的合作方不足2家的。

19.6因重大变故，采购任务取消的。

(五) 响应文件的开启

20、响应文件的开启

20.1采购人按照《磋商公告》或《澄清公告》规定的时间和地点组织响应文件的开启。合作方可由法定代表人或全权代理人参加，并签名报到以证明出席，未参加响应文件开启的，视同认可开启结果。

20.2响应文件的密封情况由合作方推选的代表进行检查，经确认无误后当众拆封。

20.3开启后，采购人依据报价文件宣布合作方名称等内容，以及采购人认为需要宣布的其它事项。

20.4响应文件的开启过程由采购人相关工作人员负责记录，并经参加的各合作方代表和相关工作人员签字确认后进行存档。

- 评审

21、成立磋商小组

21.1 采购人将根据有关法律法规和本磋商文件的规定，结合本项目特点组建磋商小组（磋商小组为三人或三人以上单数组成）。

21.2磋商小组的组成人员为采购人就磋商文件征询过意见的专家，不得参加本项目评审。

21.3磋商小组的组成人员与合作方有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与合作方存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任合作方的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是合作方的控股股东或者实际控制人；

（4）与合作方的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与合作方有其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系。

22、磋商小组职责

22.1磋商小组按照客观、公正、审慎的原则，依据磋商文件规定对合作方进行资格审查、符合性审查，并按照评审程序、评审方法及评审标准进行独立评审。

22.2磋商小组对需要共同认定的事项存在争议的，按照“少数服从多数”的原则做出结论。

22.3确定成交候选人名单，或根据采购人委托直接确定成交合作方。

- 合同

23、成交通知

23.1宣布评审结果时，采购人告知未成交合作方本人的评审得分与排序。

23.2采购人在成交合作方确定之日起2个工作日内，在南通港（港口）集团有限公司网站“（http://www.ntport.com.cn）”上发布《成交结果公告》，并向成交合作方发出《成交通知书》。

23.3成交通知书对采购人和成交合作方具有同等法律效力。成交通知书发出以后，采购人改变成交结果或成交合作方放弃成交，应当承担相应的法律责任。

23.4采购人对未成交的合作方不作未成交原因的解释。

24、履约保证金

24.1成交合作方应按照采购人的要求于签订采购合同前，足额缴纳履约保证金。

24.2成交合作方不按照采购人要求提交履约保证金的，取消其成交资格。

24.3当成交合作方全面完成采购合同事项并验收合格后，采购人如数退还履约保证金（不计利息）。

24.4如果成交合作方未按双方签订合同事项履约，则没收其全部履约保证金；给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

25、合同洽谈

25.1成交合作方按照《成交结果公告》的具体要求，携带相关资料，于规定时间、地点进行合同洽谈。

25.2磋商文件、磋商文件的澄清及修改、成交合作方的响应文件、成交合作方在评审过程当中的答复澄清事项等均为此次采购合同附件，并具有法律效力。

25.3成交合作方不得再与采购人签订背离合同实质性内容的其他协议或声明。

25.4采购人应当自成交通知书发出之日起30日内，与成交合作方签订书面合同。所签订的合同不得对磋商文件确定的事项和成交合作方响应文件作实质性修改。采购人不得向成交合作方提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

26、对合作方不良行为的处罚

26.1合作方发生下列情形之一的，将被列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加本集团采购活动：

（1）弄虚作假谋取成交的；

（2）与采购人、其他合作方恶意串通的；

（3）向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

（4）在采购过程中与采购人进行协商谈判、不按照磋商文件和成交合作方的响应文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（5）合作方在评审阶段资格发生变化，未按照有关规定通知采购人的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

合作方有（1）至（6）情形之一的，成交无效。

27、对成交合作方不良行为的处罚

27.1成交合作方发生下列情形之一的，将没收其履约保证金，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加采购活动：

（1）将成交项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的；

（2）拒绝履行合同义务的。

28、诚实信用

28.1合作方在本项目的竞争中应自觉遵循诚实信用原则，凡有悖诚实信用原则的行为将被录入合作方诚信档案中，依据情节轻重按照有关规定处理。

28.2有证据表明合作方在诚信中存在严重问题时，将拒绝其参加采购活动或响应文件无效。

28.3合作方的违法违规和诚实信用缺失行为将在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）进行记录和曝光。

- 质疑与投诉

29、询问

29.1合作方依法提出的询问，采购人将在3个工作日内做出答复。

30、质疑

30.1合作方认为磋商文件、采购过程、成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。合作方针对同一采购程序环节的质疑须在法定质疑期内一次性提出。

30.2合作方质疑实行实名制，其质疑应当有具体的质疑事项及事实根据，不得进行虚假、恶意质疑。

30.3合作方质疑时应当提交质疑书原件，质疑书应当包括下列主要内容：

（1）质疑项目的名称、项目编号；

（2）权益受到损害的事实、理由及相关证明材料；

（3）质疑合作方的单位名称、地址、电话、邮编等；

（4）质疑书必须由法定代表人或本项目的全权代理人署名，加盖单位公章，并标明提出质疑的具体日期。

30.4采购人自受理质疑之日起7个工作日内，对质疑事项作出答复，答复的内容不涉及商业秘密，并以书面形式通知质疑合作方及其他相关合作方。

31、投诉

31.1合作方认为磋商文件、采购过程、成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购人提出质疑。对质疑答复不满意或者采购人未在规定期限内做出答复的，质疑合作方可以在答复期满后十五个工作日内向采购人审计工作部提起投诉。

31.2合作方投诉事项不得超出已质疑事项的范围。

31.3投诉人有下列情形之一的，属于虚假、恶意投诉，将列入不良行为记录名单，并依法予以处罚：

（1）一年内三次以上投诉均查无实据的；

（2）捏造事实或者提供虚假投诉材料的。

- 其他

32、关于日期计算方法

32.1本磋商文件规定按日计算期间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限的最后一日是国家法定节假日的，顺延到节假日后的次日为期限的最后一日。

# 第三部分  评审方法和评审标准

# 1、采购人对项目背景和采购需求的说明内容及要求

# 1.1采购人在评审前说明项目背景和采购需求时，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出磋商文件所述范围。

# 1.2说明内容应当提交书面材料，并存档。

# 2、评审依据

# 2.1磋商小组依据相关法律法规、磋商文件的有关规定以及合作方提交的响应文件（资格审查部分）对合作方资格进行审查。

# 2.2磋商小组按照磋商文件中规定的评审方法和标准，对符合性审查合格的响应文件（商务技术部分）进行商务和技术评估，综合比较与评价。

# 2.3磋商小组只根据响应文件本身的内容来判定响应文件的响应性，而不寻求外部的证据。

# 3、评审过程的保密

3.1磋商小组、采购人等有关人员对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密等负有保密责任，均不得向合作方或其他无关人员透露。

3.2磋商小组和采购人均无义务向合作方进行任何有关评审的解释。

# 4、评审方法

# 4.1本项目采用综合评分法。

# 4.2综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的合作方为成交（候选）合作方的评审方法。

4.3磋商小组对合作方的响应文件按照采购文件的规定和要求进行资格性和符合性审查。磋商小组各成员独立对每个进入打分程序的有效合作方的响应文件技术和资质部分以打分的形式进行评审和评价。

4.4对评委的评分（除价格分外）进行统计汇总，直接算术平均计算出每个合作方的得分，加上价格得分即为每个合作方的综合得分。

5、响应文件的澄清

5.1响应文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误，磋商小组认为需要合作方作出必要澄清、说明的，以书面形式通知该合作方。

5.2合作方的澄清、说明应当采用书面形式,并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

5.3磋商小组要求合作方澄清的事项，合作方应由法定代表人或其全权代理人在规定时间内向磋商小组做出书面答复，并由法定代表人或其全权代理人签字（或加盖合作方公章），否则视为自动放弃。

5.4磋商小组不得暗示或者诱导合作方作出澄清、说明，不得接受合作方主动提出的澄清、说明。

6、评审事项处理原则

6.1提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同合作方参加同一合同项下磋商的，按一家合作方计算，评审后得分最高的同品牌合作方获得成交合作方推荐资格；评审得分相同的采取随机抽取方式确定，其他同品牌合作方不作为成交候选人。

6.2磋商小组认为合作方的最后报价明显低于其他通过符合性审查合作方的最后报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，可以要求其在评审现场规定的合理时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。

6.3磋商小组有权判定不同合作方的响应文件（商务技术部分）是否属于异常一致或者报价呈规律性。

6.4有效合作方的最低报价不作为成交的评审依据，亦不作为不成交的评审依据。

6.5磋商小组发现磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评审工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。

7、评审报告

7.1磋商小组根据全体磋商小组成员签字的原始评审记录和评审结果编写评审报告，并签字确认，各成员对个人的评审意见承担法律责任。

7.2磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标报告。

# 8、资格审查

# 8.1资格审查内容及标准

| 序号 | 审查内容 | 标 准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 磋商保证金 | 按时足额交纳磋商保证金。 |
| 2 | 合作方保证函 | 按照“第六部分 响应文件格式”要求进行编制。 |
| 3 | 合作方概况 | 按照“第六部分 响应文件格式”要求进行编制。 |
| 4 | 法定代表人资格证明文件 | 合作方的法定代表人参加本项目磋商时须提供法定代表人资格证明文件，并按照“第六部分 响应文件格式”要求进行编制。 |
| 5 | 法人授权委托书 | 非法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书及被授权人本人的身份证复印件（格式参见第六部分）。被授权人为合作方正式人员证明材料【提供①与投标人签订的有效劳动合同复印件；②社保机构出具并盖章的投标合作方为其缴纳2021年3月-2021年8月连续6个月的养老保险缴费清单复印件】 |
| 6 | 拟派项目负责人要求 | 拟派项目负责人为合作方正式人员【提供①与投标人签订的有效劳动合同复印件；②社保机构出具并盖章的投标合作方为其缴纳2021年3月-2021年8月连续6个月的养老保险缴费清单复印件】 |
| 7 | 营业执照 | 有效的营业执照复印件并加盖合作方公章。 营业执照能清晰反映货物未超出工商部门核准的经营范围。 |
| 8 | 合作方资格声明函 | 按照“第六部分 响应文件格式”要求进行编制。 |
| 9 | 财务状况文件 | 提供完整的近1年度财务报表。（成立未满一年的新公司无须提供） |
| 10 | 响应文件（资格审查部分）编 制 | 响应文件（资格审查部分）按照磋商文件规定编写、签署、盖章、装订等。 |
| 11 | 信用记录 | 查 询 渠 道 | “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） |
|  |  | 信用信息查询结果 | 被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、严重违法失信行为记录名单的合作方的响应文件无效。 |
| 以上材料如为复印件须加盖投标合作方公章。 资格审查注意事项：磋商小组各成员判定某合作方未通过资格审查的，应签署具体原因，否则视为该合作方通过资格审查。 |

8.2通过资格审查合作方的响应文件，将进入下一步的符合性审查。

9、符合性审查内容及标准

| 序号 | 审查内容 | 标 准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件的报价 | ①所有报价均以折扣率报价。 |
|  |  | ②不存在可选择或可调整的报价情形。 |
|  |  | ③不存在总报价或单价超出本项目采购预算的情形。 |
| 2 | 响应货物（方案） | 不存在可选择响应方案的情形。 |
| 3 | 商务技术指标响应内容 | 响应文件（商务技术部分）完全满足磋商文件中的实质性要求和条件。 |
| 4 | 响应文件（商务技术部分） 编 制 | 响应文件（商务技术部分）按照磋商文件规定编写、签署、盖章、装订等。 |
| 5 | 其他 | 未发现属响应文件无效规定情形的（见第二部分 合作方须知“(四)响应文件的提交”第18项的规定）。 |
| 符合性审查注意事项：磋商小组各成员判定某合作方未通过符合性审查的，应签署具体原因，否则视为该合作方通过符合性审查。 |

10、磋商

10.1磋商小组按照进入磋商程序合作方签到的顺序，由磋商小组所有成员集中与单一合作方分别进行磋商。所有合作方应在采购人指定地点做好磋商准备。

10.2合作方应独立填写第二次报价（最后总报价），所有合作方应在最后一个合作方磋商结束后十分钟内填写完毕递交。

10.3磋商小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的合作方中，按照综合评分由高到低的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

10.4如磋商过程中出现本采购文件及评标办法未尽事宜，由磋商小组根据有关法律、法规讨论决定。

11、磋商成交原则：

11.1响应文件的最后报价不超过采购预算，响应文件满足采购文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的合作方为成交候选合作方。

11.2磋商小组各成员独立对每个进入合格性评审程序的磋商合作方的响应文件按综合评分法进行评审和评价，以判定响应文件的质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求，并确定最终成交合作方。

12、评分细则

12.1磋商小组成员应严格按照“评分细则”要素针对响应文件（技术部分）客观、公证、审慎地据实、独立打分。

12.2磋商小组成员未据实打分或超出“评分细则”要素范围的，采购人有权要求该评审专家重新评审。

12.3如出现某一位评审专家打分畸高畸低，导致评审结论改变的，采购人有权要求该评审专家说明其打分的合理理由。

12.4当出现两个或两个以上相同分值时，按以下顺序排列：

（1）选定最后报价低的。

（2）如最后报价相等时，选定技术支持和服务承诺最好的；

（3）如上述条件相同时，由磋商小组各成员进行投票表决，得票多者排名在前。符合评审价格调整情形的，须先进行评审价格调整。

12.5  商务技术评分（40分）

一）、技术方案(22分)

注：经评委一致认定投标商的整体技术方案未实质性响应招标要求的作无效标处理。

1、并网逆变器使用中单个逆变器检修时可拆除，不影响其它逆变器正常，可保证在屋顶局部修理时光伏系统的使用。（4分）

2、在PC、手机客户端上具备显示每片光伏板即时发电功率及各时段累计发电量。（2分）

3、充分考虑甲方电网情况（高压用电设备多、变频器广泛使用、设备启动时会压降）在并网、解裂和运行时有相关技术保障安全 。（基本满足得6分，最高10分，不能满足做无效响应处理）

4、投标产品技术领先，拥有国家发明专利，每项的1分 。（须提供证书复印件，最高得4分）
   5、产品获省级或以上节能环保产品，每项得1分 。（须提供证书复印件，最高得2分）

二）、运营及服务(10分)

1、运营能力强且在项目所在地有专业团队或注册公司根据其能力得分。（横向比较打分， 最高5分）

2、根据维护响应时间，应急维修能力，是否有手机APP、电脑客户端等能在光伏设备故障时自动报警得分。（横向比较打分，最高5分）

三）、项目业绩（6分）

1、投标商自2018年1月1日起至今的，建设的分布式光伏（工业屋顶）项目（单个大于1MW）业绩一个得1.5分。（须提供中标通知书或合同复印件，最高6分）

四、其他(2分)

1、招投标文件的规范性完整性。（最高1分）

2、提出其他适合业主的优惠条件。（最高1分）

注：以上材料为复印件的须加盖公章并提供原件备查。

12.6 商务标评分（分值60分）

磋商报价在采购控制价以内的，为有效磋商报价（含税总价）。超出采购控制价的磋商报价文件为未实质性响应文件，不参与评审。

| 序号 | 评审项目 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 折扣率报价（40分） | 满足磋商文件要求且最后报价最低的合作方的价格为磋商基准价。磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×40×100% |
| 2 | 发电量 （20分） | 满足磋商文件要求且发电量最高的为磋商基准价。磋商发电量得分=（磋商发电量/磋商基准价）×20×100% |
| 商务标得分=磋商报价得分+磋商发电量得分 |

特别说明：1、本项目为交钥匙工程，范围包括设备的设计、报批、制造、运输、现场安装、调试和验收等。合作方应承担所有的费用及责任。

2、根据招标方给定的屋顶情况，投标人自行设计光伏电站排布，根据实际情况给出每年光伏发电量承诺。

13　磋商小组及其成员不得有下列行为

13.1未按照采购人的要求将通讯工具存入指定地点的；

13.2确定参与评审至评审结束前私自接触合作方；

13.3接受合作方提出的与响应文件不一致的澄清或者说明，按照磋商文件规定进行澄清的情形除外；

13.4违反评审纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

13.5对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

13.6在评审过程中擅离职守，影响评审程序正常进行的；

13.7记录、复制或者带走任何评标资料；

13.8其他不遵守评标纪律的行为。

磋商小组成员有“13.1—13.6”行为之一的，其评审意见无效；磋商小组成员有上述行为之一的，责令限期改正；情节严重的，给予警告，并对其不良行为予以记录；给他人造成损失的，依法承担民事责任。

# 第四部分  采购需求

# 一、项目概况

1、项目情况

本工程位于江苏省南通市天生港横沙岛新世界码头，光伏电站安装在南通港码头管理有限公司工属具库、汽车修理车间、机修车间、灌包车间、拆包车间、堆包车间及钢材库7座彩钢瓦屋面，总屋顶面积约2.0万平方米。

2、项目简介

南通港码头管理有限公司拟利用工属具库、汽车修理车间、机修车间、灌包车间、拆包车间、堆包车间及钢材库7座彩钢瓦屋面，总屋顶面积约2.0万平方米，建设分布式光伏电站，该光伏电站至少可以正常运营25年。南通港码头管理有限公司希望寻求一家具备相应资质及能力的单位作为合作方投资建设该项目。

3、国家分布式光伏政策：

国发[2013]24号——大力发展分布式光伏发电

4、光伏补贴政策：

5月20日，国家能源局发布关于对《关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知》，明确2021年户用分布式光伏补贴5亿元总补贴额，具体电价需要以国家发改委价格司文件为主。根据此前价格司的征求稿，户用光伏补贴电价为3分/千瓦时。明确风电+光伏的保障性规模不低于90GW，这是2021年风电、光伏新增装机的保底数据，即最低装机预期。

5、建设和运营方式

由合作方出资为南通港码头管理有限公司在工属具库、汽车修理车间、机修车间、灌包车间、拆包车间、堆包车间及钢材库7座彩钢瓦屋面建设并运营光伏电站，合作方负责电站的投资、设计、施工、运营和维护等。本项目设计、建设和运营必须符合通州区的当地产业政策和审批政策。

合作方享有光伏电站资产的所有权，光伏电站投产运营后年发电量将按照约定的折扣价格提供给码头公司使用，折扣的基础应为码头公司在享受了所有的政府优惠补贴后的电价。

二、总则

1、本技术规范书适用于南通港码头管理有限公司屋顶分布式光伏电站项目，它提出了该项目的功能设计、结构、性能、安装、调试、试运行和验收等方面的技术要求。

2、本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用的标准，合作方应提供一套满足本技术规范书和国家现行相关规定规范要求的高质量产品及其相应服务。合作方提供的产品及服务还必须满足国家有关安全、环保等强制性标准。

3、如未对本技术规范书提出偏差，委托方将认为合作方提供的设备符合本技术规范书和标准的要求。偏差（无论多少）都必须清楚地表示在投标文件中，否则将认为合作方完全接受和同意本技术规范书的要求。

4、合作方须执行本技术规范书所列标准。有矛盾时，按较高标准执行。合作方在设备设计和制造中所涉及的各项规程，规范和标准必须遵循现行最新版本的标准。

5、主要零部件配置清单中可能的分包商名单可视为已经得到委托方的预认可，最终由委托方确定。标明原产地为中国大陆以外产地的设备必须为原装进口，国外进口设备必须提供原产地证明、报关单等支持原装进口的证明材料。

6、合同签订3个月内，按本文件的要求，合作方提出合同设备的设计、制造、检验/试验、装配、安装、调试、试运、验收、运行和维护等标准清单给委托方，由委托方确认。

7、设备采用的知识产权合作方应保证委托方不承担有关设备专利的一切责任。

8、本项目为交钥匙工程，合同范围包括设备的设计、制造、运输、现场安装、调试和验收等。合作方应承担所有的费用及责任。

9、光伏建设过程中，与工程建设相关的一切安全问题负责由合作方承担，同时合作方应按国家规定办理在建工程险，在后续运维过程中，需按规定办理机损险及财产一切险。

10、本项目设计、建设和运营必须符合通州区的当地产业政策和审批政策。

三、供货范围

1 按照技术规格书要求向委托方提供一套功能完整、性能可靠、技术先进的屋顶分布式光伏电站及相关的设备、材料等。包括屋顶分布式光伏电站的设计、制造、检验、调试、运输、试运、运维、技术服务等内容。

2 合作方负责项目完成后的运营及服务。

四、设计、制造应遵守的规范和标准

光伏电站的设计、制造、包装、运输、储存、验收应符合下列有关标准和规范的要求的要求，但不限于此：

1设计标准

国家电网公司《光伏电站接入电网技术规定》

IEC 60904光电器件；

IEC 61173光电功率发生系统过压保护.导则；

IEC 61215-1993晶体硅地面光伏电池组件 设计鉴定和定型；

IEC 61204直流输出低压供电装置.特性和安全要求；

IEC 61000-4-30电磁兼容 第4-30部分 试验和测量技术-电能质量

IEC 60364-7-712建筑物电气装置 第7-712部分特殊装置或场所的要求 太阳光伏（PV）发电系统

IEC 61721-1995 光电模块对意外碰撞的承受能力（抗撞击试验）；

IEC 60364建筑物的电气设施；

IEC 60269-1 低压熔断器;

IEC 61215 晶体硅光伏组件设计鉴定和定型

IEC 61730.1 光伏组件的安全性构造要求

IEC 61730.2 光伏组件的安全性测试要求

GB/T18479-2001《地面用光伏（PV)发电系统 概述和导则》

SJ/T11127-1997《光伏（PV)发电系统过电压保护－导则》

GB/T 19939-2005《光伏系统并网技术要求》

GB/Z 19964-2005《光伏发电站接入电力系统的技术规定》

GB/T 20046-2006《光伏系统电网接口特性》（IEC 61727:2004)

GB 12326-2000《电能质量电压波动和闪变》

GB12325-2003《电能质量电力系统供电电压允许偏差》

GB/T14549-1993《电能质量公用电网谐波》

GB50057-2000《建筑物防雷设计标准》

DL/T 448-2000《电能计量装置技术管理规程》

GB50217-2007《电力工程电缆设计规范》

DL/T404-2007《3.6kV~40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》

上述标准、规范及规程仅是本工程建筑安装的最基本依据，并未包括实施中所涉及到的所有标准、规范和规程，并且所用标准和技术规范均应为合同签订之日为止时的最新版本。

五、主要设计原则

1、稳定性

太阳能发电运行的成熟稳定性至关重要，本系统需要采用先进成熟的技术与设备，结合完善的保护措施，以保证系统稳定运行。

2、高效性

光伏系统在考虑的美观的前提下，在给定的安装面积内，尽可能高的提高光伏组件的利用效率，达到充分利用太阳能，提供最大发电量的目的。

3、安全性

设计的光伏系统应该安全可靠，不能给建筑和其他用电设备带来安全隐患，施工过程中要保证绝对安全，不能掉下任何设备和器具。

4、适配性

合作方提供的光伏系统应适配委托方现有的变电系统，充分考虑线路及设备布置问题，不得对委托方现有的设备设施造成影响。光伏电站供电不足是应能自动切换为外网供电，不等影响委托方正常用电。

5、展示性

太阳能光伏发电是新能源的重要部分，本项目将不但体现光伏系统的设计和应用技术水平，还将体现国家对可再生能源的重视，因此系统的展示性不可忽视。本项目将起到良好的展示效果，向市民直观展示清洁能源的有效利用，宣扬环保理念，同时还可作为新能源的展示基地。

6、可靠性

光伏系统要适应码头作业全是高压设备的作业工况，要考虑压降等因素，在不影响正常用电功率因素的前提下保证长期正常使用。系统采用双路供电，当光伏电站供电不足时要能无缝切换外网供电，且不得对外网造成影响。

7、在太阳能光伏电站的设计、设备选型方面，也遵循了如下原则：

可靠性高：设备余量充分，系统配置先进、合理，设备、部件质量可靠；

通用性强：设备选型尽可能一致，互换性好，维修方便。通信接口、监控软件、充电接口配置一致，兼容性好，便于管理；

安全性好：着重解决防雷击、抗大风、防火、防爆、防触电和关键设备的防寒、防人为破坏等安全问题；

直观可视性好：现场安装有显示屏，可实时显示电站的发电量、太阳辐射、温度、瞬时功率以及二氧化碳减排量。

六、太阳能发电系统设备的具体技术要求

1光伏电站由光伏电池组件、逆变器、电源汇流柜、电源并接装置、防雷系统、监控系统等组成。

2正常工作条件

设备应在下述条件下连续工作满足其所有性能指标。

环境温度：－20℃~+50℃(光伏电池组件、汇流箱和逆变器）；-10℃~+40℃(其他设备）；

相对湿度：≤90%(25℃);

海拔高度：≤2000m;

最大风速：30m/s.

3、太阳能电池组件及安装

（1)合作方应提供知名厂家生产的晶体硅（单晶、多晶或薄膜）太阳电池组件，安装在屋顶上。

（2)在标准条件下（即：大气质量AM=1.5,标准光强E=1000W/m2,温度为25±1℃,在测试周期内光照面上的辐照不均匀性≤±5%),太阳电池组件的实际输出功率满足标称功率范围内。

（3)太阳电池组件的转换率多晶硅＞14%,单晶硅＞16%,薄膜＞7%.

（4)组件第一年内功率的衰减必须＜5%,使用10年输出功率下降不得超过使用前的10%;组件使用25年输出功率下降不得超过使用前的20%.

（5)组件使用寿命不低于25年。

（6)太阳能电池组件强度测试，应该按照IEC61215光伏电池的测试标准10.17节中钢球坠落实验的测试要求，可以承受直径25mm±5%,质量7.53克±5%的冰雹以23m/s速度撞击。并满足以下要求：

撞击后无如下严重外观缺陷：

a、破碎、开裂、弯曲、不规整或损伤的外表面；

b、某个电池的一条裂纹，其延伸可能导致组件减少该电池面积10%以上；

c、在组件边缘和任何一部分电路之间形成连续的气泡或脱层通道；

d、表面机械完整性，导致组件的安装和／或工作都受到影响。

标准测试条件下最大输出功率的衰减不超过实验前的5%.

绝缘电阻应满足初始实验的同样要求。

（7太阳能电池组件防护等级不低于IP65.

（8)连接盒采用满足IEC标准的电气连接，采用工业防水耐温快速接插，防紫外线阻燃电缆。

（9)组件的封层中没有气泡或脱层在某一片电池与组件边缘形成一个通路，气泡或脱层的几何尺寸和个数符合相应的产品详细规范规定。

（10)组件在外加直流电压1150V时，保持1分钟，无击穿、闪络现象。

（11)绝缘性能：对组件施加500V的直流电压，测量其绝缘电阻应不小于50MΩ,漏电电流＜50μA.

（12)采用EVA、玻璃等层压封装的组件，EVA的交联度大于65%,EVA与玻璃的剥离强度大于30N/cm2.EVA与组件背板剥离强度大于15N/cm2.

（13）光伏电池受光面有较好的自洁能力；表面抗腐蚀、抗磨损能力满足相应的国标要求。

4、太阳能电池组件技术规范和参数

合作方需按照下列类目和次序填写有关规范和参数。

（1)型式：

组件容量匹配；

（2)型号：

（3)尺寸结构：

（4)使用粘合胶体类型：

（5)在AM1.5、1000W/m2的辐照度、25℃的电池温度下的峰值参数：

a、标准功率：

b、峰值电压：

C、峰值电流：

d、短路电流：

e、开路电压：

f、系统电压：

（6)温度范围：

（7)功率误差范围

（8)承受冰雹：

（按照IEC61215标准测试）；

（9)接线盒类型：

（10)接线盒防护等级：

（11)接线盒连接线长度：

（12)组件效率：

（13)组件的填充因子：

（14)框架结构使用材料：

（15)边框和电池距离：

5、光伏组件与彩钢瓦屋面及廊道顶部均利用支架及夹具安装，不在屋面打孔固定。利用专用夹具夹紧彩钢瓦面瓦楞固定，夹具可满足25年抗腐蚀要求，并按南通地区基本风压0.55kN/m2，考虑风压高度变化系数、体型系数、阵风系数等参数进行支架抗风设计。金属屋面屋面的组件、逆变器等的安装，采用专用夹具，不对金属屋面屋顶进行开孔作业，不破坏原结构防水层，不会引起屋顶漏水问题；项目实施期设计勘察期勘察完成后，由合作方（或合作方聘请的设计院）出具详细荷载证明及计算书，计算书需要得到原设计单位认可。

6、逆变器

（1)逆变器的安装原则（优先选择逆变汇流柜集装一体化设计，取消分站房）

a、逆变器的安装需要考虑原港区建筑设计的消防、防水、安全等要求，不得对港区内的设备设施产生影响。

（2)逆变器的选择标准

a、须为国内外知名品牌；

b、逆变器有CCC或CE认证或通过中国电力科学研究院测试；逆变器具有专业的电站监控协议。

c、由符合相应的图纸和工艺要求所规定的材料和元件制造，经过制造厂的常规检验、质量控制、按合格方法生产。设备应该是完整的，附带制造厂的储运、安装和电路连接指示；

d、适应使用环境；

e、逆变器主要设备、电子元器件全部用工业级或以上级别；

（3)逆变器的具体要求及技术指标

a、交流输出频率：50Hz±0.1%;

b、系统具备防孤岛检测、保护功能，保护时间不超过2s；

c、交流输出谐波含量：≤5%;

d、逆变器效率：≥94%;

e、功率因数：≥0.98;

f、操作温度：－25-+50℃;

g、相对湿度：15%~95%不凝结；

h、满载连续工作时间＞7小时；

i、采用MPPT功率跟踪方式，保证转换效率始终工作在最佳状态；

j、系统具有通讯功能，能对系统进行实时状态监控。

（4)逆变器的控制保护功能

a、直流输入欠压保护：Vdc 达到规定的最低电压时，逆变器自动关机并

发出警告信号。

b、直流输入过压保护：当光伏输入直流电压超过设定的最高值时，逆变器自动关机并发出警告信号；

c、交流输出过压保护：当输出电压达到110%额定电压时，逆变器自动关机并发出警告信号；

d、交流输出过电流保护：设备具备短路保护功能。

7、电源汇流柜

(1)合作方应至少提供以下的电源汇流柜:

a、直流汇线柜:光伏组件和逆变器间的电气连接，包含直流保护、防雷设备;

b、交流控制柜:逆变器和内部电源网络之间的电气连接，包含交流保护和汇流作用，电源接入电网装置，电网检测。

(2)产品的选型标准

a、盘柜需采用冷扎钢板制作，钢板的厚度≥1. 5mm，内部结构具有足够的机械强度，保证元器件安装后及操作时无摇晃、不变形;

b、室外使用的柜体必须达到IP54的防护等级，屋内使用的盘柜需达到IP20以上的防护标准;

c、柜面需经过静电喷塑处理，内部全部的金属结构都需经过防腐处理，以具备防腐、美观的性能;

d、电气元件应使用国际国内知名品牌，具备国内认证的产品;

e、柜内元器件安装走线应整齐、可靠、合理布置，电器间绝缘应符合国家有关标准。进出线必须通过接线端子，大电流、一般端子、弱电端子间需要有隔离保护，并且预留一定的端子余量;

f、系统盘柜内应该针对接入的设备及线路，拥有明显的断点器件，能够确保检修时能够逐级断开系统。

8、电缆、导线选型及敷设

该项目所选用电缆为铜芯和铝芯电缆，所选电缆的横截面积和连接器容量必须满足最大系统短路电流。方阵内部和方阵之间的连接电缆额定电流为计算所得电缆中最大连续电流的1.5倍。光伏系统中组串连接线应采用耐高温、抗紫外线的经过TUV权威认证的2PFG 1169 PV1-F光伏专用直流电缆，截面积为4平方。逆变器连接选取的电缆额定电流为计算所得电缆中最大连续电流的1.25倍。根据光伏组件的排布情况敷设支路桥架，采用热镀锌带盖100×50mm金属线槽，用于光伏组件串引出的到逆变器的直流电缆的敷设。逆变器出来的交流电缆通过热镀锌桥架从各建筑东西两侧外墙引致地面，地面通过电缆沟直埋引到交流配电箱进行连接。

9、 防雷及接地措施

为保证系统安全可靠，防止因雷击、浪涌等外在因素导致系统器件的损坏等情况发生，需合理设计交流防雷配电、接地保护及防雷措施。系统的防雷接地装置措施有多种方法，主要有以下几个方面供参考：

（1）地线是避雷、防雷的关键，在进行太阳电池方阵基础建设的同时，选择40扁钢，添加降阻剂并引出地线，引出线采用10mm2铜芯电缆，接地电阻应小于4Ω；

（2）交流侧防雷措施：每台逆变器的交流输出经交流防雷配电柜接入电网，可有效地避免雷击和电网浪涌导致设备的损坏；

（3）所有的机柜要有良好的接地，并与用户原有接地系统相连。

10、委托方港区内大型设备具有电能回馈装置，新建设的光伏电站需要考虑谐波影响，不得降低功率因素。

七、设计审查

1、有关设计审查的计划、时间、地点及内容有双方共同协商确定。

2、设计审查的组织和费用有合作方负责。

3、设计审查需要委托方原港区设计单位三航设计院到场，相关技术问题需要三航设计院认可。

4、采购人在设计审查会提出的意见仅提供合作方参考（除采购人特别申明外），采购人不承担一切责任。

八、检验和性能试验

1、合作方向采购人保证所供设备是技术先进成熟可靠的全新产品。在图纸设计和材料选择方面准确无误，加工工艺无任何缺陷和差错。技术文件及图纸清晰、正确、完整。

2、合作方具备有效方法、控制所有外协、外购件的质量和服务，使其符合本技术规格书的要求。

3、采购人有权派代表到合作方制造工厂和分包及外购件工厂检查制造过程，检查按合同交付的货物质量，检查按合同交付的元件、组件及使用材料是否符合标准及其合同上规定的要求，并参加合同规定由合作方进行的一些元件试验和整个装配件的试验。合作方提供给采购人代表相关技术文件及图纸查阅，试验及检验所必需的仪器工具、办公用具。

4、合作方负责光伏电站的运维服务，如在运行期间发现部件的缺陷、损坏情况，合作方应尽快免费更换。

5、设备在验收试验时达不到规定的一个或多个技术指标保证值而属于合作方责任时，合作方自费采用有效措施在商定的时间内，使之达到保证指标。

6、工厂检验：

（1)工厂检验是质量控制的一个重要组成部分。合作方严格进行场内各生产环节的检验和试验。合作方提供合同设备的质量证明、检验记录和测试报告，并且作为交货时质量证明文件的组成部分。

（2)检验的部分包括原材料和元器件的进厂，部分的加工组装试验至出厂试验。

（3)工厂检验的结果满足技术规格书规定的要求，如有不符之处或达不到标准要求，合作方采取措施处理直至满足要求。合作方发生重大质量问题时须将情况及时通知采购人。

（4)工厂检验的所有费用由合作方承担。

7、设备验收：

（1)设备到达安装现场后，合作方组织验收，对照装箱清单逐件清点，进行检查和验收。

（2)由合作方外包生产的设备（部件）到达安装现场后，仍由采购人会同合作方进行检查和验收。

（3)主要的产品验收标准：IEC,TUV,CCC和GB等相关标准。

九、运营和服务

太阳能光伏发电项目为无人值守发电项目。该项目投产后的运行管理由建设单位派专人经过培训后，进行日常维护和管理，电站的科学管理和商业化运营是保证电站建成后能否长期可靠运行和能否维持电站正常运行、维护的关键。

太阳能光伏发电系统由于没有机械活动部件，不容易损坏，其维护也非常简单。不过由于太阳能电池组件长期露置在外，经历风霜雨雪，阳光紫外线的曝晒和灰尘酸雨的洗礼，为保证正常使用也需做定期维护，否则轻的可能影响系统发电效率，重则也可能造成系统长期不能正常工作，最终影响系统使用寿命。系统的维护保养与系统所处的地理位置和环境气候条件休戚相关。

1、人员组织机构制度

光伏系统太阳能电池的维护保养必须组织专门的人员成立维修保养小组负责实施，小组成员包括业主指派的维修保养专门人员和产品提供商提供的专业维修人员。指派的维修保养专门人员必须经过系统的培训教育并经过一定的考核合格后才能担任。

2、定期维修保养制度  光伏系统太阳能电池电池的维护保养实行定期保养制度：太阳能电池每两月清洗一次；组织专门人员每半年对太阳能电池、接线盒、光伏电缆和接插件进行检查和必要的检查和维护保养。

3、专用材料设备制度   光伏系统太阳能电池的维护保养如果涉及到需要更换太阳能电池、光伏电缆或接插件等物品，必须使用原厂同规格、同型号设备和材料，必须是相关电学性能与原产品一致（包括电池功率和开路电压等指标）并经检验为合格品方可，并登记记录在案。

4、太阳能光伏发电系统的检测

该工作需要由相关专业人员负责，具体操作人员必须经过相关培训。在测试开始前，必须对系统的工作原理和系统配置情况非常熟悉，必须对所需检测仪器进行必要的检查，熟悉检测仪器操作流程。测试现场必须有专业监理工程师或业主方电气工程师在场监督记录。

5、测试作业所需工器、机具配备及劳动力配备

为检测太阳能电池连接状况、电线电缆的绝缘情况和太阳能电池安装支架的接地等情况等，需要专用仪器，相关仪器和设备必须检验合格有效。

光伏电站出现故障合作方应在2小时内上门解决问题。

光伏电站供电不足时应能自动切换为外网供电，无缝切换，不影响采购方的正常用电。

# 第五部分  合同文本

合同编号：

甲方：____________________________

乙方：____________________________

南通港码头管理有限公司（以下简称甲方）与_________________（以下简称乙方）就____________________事宜经友好协商，签订本合同。条款如下：

一  设备清单、标的、交货时间及质量要求

1  交货时间：签订合同后150天完成设计、报批、施工、检测验收并正常运行投入使用。

2  供货及安装地点：甲乙双方勘察确认后的地点

3  运输与保险：由乙方承担

4 包装：产品生产厂家标准包装

5  标的：合同价为：本合同所有设备的采购、设计、安装、运营、维护过程中全部费用由乙方承担，甲方提供设备的安装场所，光伏电站投产运营后的发电量将按照约定的折扣价格提供给甲方使用，该价格为甲方在享受了所有的政府优惠补贴后的当月供电公司峰值电价的     %

6  要求：

6.1  所有设备的采购、运输、安装、调试与配置由乙方负责完成，安装过程中如需取得行政部门审批或许可的，由乙方负责，甲方提供必要的协助。。

6.2 签订合同后150天完成设计、报批、施工、检测验收并正常运行投入使用。

6.3 该项目使用年限为至少25年，期间的运营、维修、保养由乙方负责完成。

6.4甲方屋面如需维修，乙方必须免费拆除维修部位的设备，待维修完毕后免费安装。

6.5因乙方原因造成屋面损坏的由乙方负责维修，如造成甲方经济损失的乙方按实际损失赔偿。

二、价款支付方式

1、双方于次月确认上月的实际使用电量以及实时峰值电价。

2、乙方须提供正规有效发票经甲方认可后支付。

- 服务要求

1、光伏电站出现故障合作方应在     小时内上门解决问题。

2、光伏电站供电不足时应能自动切换为外网供电，切换时间小于0.5秒，不影响采购方的正常用电。

- 验收标准、方法和期限

五、乙方须缴纳履约保证金200000 元，发电站正常运行投入使用后无息退还。

六、 违约、转让与赔偿责任

1、 交付、安装违约

如乙方未在本合同所规定的时间内交付及安装调试本合同所规定的设备，测试设备功能和正式设备功能不符的，甲方有权要求乙方采取补救和补偿措施，及继续履行本合同所规定的义务。同时，每延期5天（不足5天按5天计），乙方应向甲方支付20000元的损失赔偿金，如延期时间超过30天，甲方有权解除合同并没收履约保证金，同时，甲方有权要求乙方立即拆除设备并按原状归还甲方提供的场所，乙方在收到甲方通知后30日内未能拆除的，视为乙方放弃设备所有权。

2、付款违约

如甲方未按合同规定的期限付款，每延期30天（不足30天按30天计），甲方应向乙方支付逾期款项的1%的损失赔偿金；但损失赔偿金的总数不超过逾期款项的5%。如延期时间超过100天，乙方有权解除合同。

3 、光伏发电站必须满足港口的工况要求，如不能适应使用需求，甲方有权停用该电站同时乙方应承担因此造成的损失。

4、如乙方设备发生故障后，甲方通知后乙方拒绝维修或经甲方两次通知后乙方仍未进行维修的，甲方有权单方解除本合同并扣除履约保证金。

5、如因乙方设备原因造成甲方人身损害、财产损失的，由乙方赔偿甲方全部损失。

6、违约处置方法

如发生违约事件，另一方要求违约方支付损失赔偿金时，以书面方式通知违约方，内容包括违约事件、损失赔偿金、支付时间和方式等；违约方在收到上述通知后，应于14天内书面答复对方，并支付损失赔偿金。

本合同履行过程中如发生违约事件，另一方可要求违约方予以纠正或弥补，如违约方未能在收到另一方书面通知之日起3日内予以纠正或弥补的，另一方有权单方解除合同并追究违约方的违约赔偿责任。本合同另有约定的除外。

5、本合同内设备的所有权归属乙方，乙方如转让所有权须经甲方书面批准。

七、 解决合同纠纷的方式

如合同双方在履行本合同过程中发生争议，各方应先采取友好协商的方式解决该争议，友好协商解决期为争议发生后的30天；若协商不成，任何一方均可向南通仲裁委员会提起仲裁，并遵守南通仲裁委员会的仲裁规则，仲裁产生的费用（包括仲裁费、律师费等）由败诉方予以承担。

八、不可抗力

1、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

2、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

九、 附则

- 合同一式肆份，甲乙双方各执两份，具有同等的效力。

- 合同经双方代表签字并加盖公章或合同专用章即生效。

- 本合同签订后，甲乙双方如需提出修改时，经双方协商一致后，可以补充签订协议，作为本合同的补充合同。

甲方（盖章）：                             乙方（盖章）：

法定代表人或授权代表：                      法定代表人或授权代表：

年     月     日                               年     月     日

廉政合同协议书

根据交通部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，         （以下称甲方）与                 （以下称乙方），特订立如下合同。

第一条  甲方、乙方双方的权利和义务

（一）严格遵守党和国家有关法律法规及交通部的有关规定。

（二）严格遵守                    项目的合同文件，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告之处理结果的权利。

第二条  甲方的义务

（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得由乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排和子女读书上学以及出国出境、旅游等提供方便等；不得要求或者接受乙方为其子女读书上学提供其所承担的费用等。

（四）甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（五）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

第三条  乙方义务

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

第四条  违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议交通工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的交通工程建设市场的处罚。

第五条  双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同履行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

第六条  本合同有效期为甲方、乙方双方签署的保洁养护工程施工合同签订期限。

第七条  本合同作为                         项目合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

第八条  本合同共二份，双方单位各执一份。

甲方：  （盖  章）                     乙方：  （盖  章）

法定代表人                           法定代表人

或其授权的代理人：                   或其授权的代理人：

第六部分　响应文件格式

合作方编制响应文件须知

为了准确参加采购活动，请各合作方仔细阅读磋商文件的各项规定，按照如下要求认真编制响应文件：

一、编制响应文件必须做到如下事项：

1．响应文件按照第二部分 合作方须知前附表“响应文件份数”要求进行装订，并密封提交。

2．实事求是地填写“第六部分 响应文件格式”的内容。给定格式的，必须按照统一的格式逐项填报，不可有空项，无相应内容可填的项应填写“无”等明确的答复文字；没有给定格式的合作方可自行设计。

3．“第六部分 响应文件格式”的内容不得随意删减，如因删减导致响应文件不完整，磋商小组无法评审而造成的一切后果由合作方承担。附件中注明“无相关内容，可删除”的除外。

二、编制响应文件建议做到如下事项：

1．响应文件规格幅面为A4，采用双面打印。

2．响应文件字体为“宋体”；正文字号：小四号；标题字号：三号加粗；表格中的字号：五号。

3．参照后附目录顺序对响应文件各项内容进行排版、编制页码，如出现编排混乱导致响应文件被误读或查找不到相应内容，一切后果由合作方承担。

附件1

合作方保证函

：

我方对本次磋商文件已详细审阅，内容全部清楚。我方自愿参加此次（项目名称、项目编号）  采购项目磋商，谨郑重声明以下诸点并对之负法律责任：

1．我方同意磋商文件的各项规定及你方对磋商文件的解释。

2．如果我方存在违反相关法律法规及磋商文件规定的行为，自愿接受没收磋商保证金、禁止参加采购活动等相关处罚。

3．我方按照“第二部分 合作方须知前附表 响应文件份数”的要求如数提交响应文件。

4．我方提供的响应文件及资料、证照真实合法有效；

5．我方愿向你方提供与本次采购有关的一切真实数据或资料；

6．我方同意承担由响应文件内容填报不清或填报错误，所造成的无效标、废标、落标等后果；

7．我方赞同你方组织的磋商小组所做出的评审和选择，完全理解同意本项目不一定接受最低报价，同意磋商小组无义务向合作方进行任何有关评审解释的规定；

8．我方保证诚实履行合同，做到所供货物货真价实，绝不以次充好、以假充真，保质保量按期交货（完工）；

9．我方保证按照服务承诺提供及时有效的售后服务。

合作方全称（公章）：

法定代表人或全权代理人：

签署日期：        年      月      日

附件2

## 响应函

：

（一）根据已收到的                  的采购文件，遵照现行法律法规的有关规定，我单位经考察和研究采购文件后，愿以          的报价，按采购文件的要求完成本次采购范围内的全部服务。

（二）我方已详细审阅全部磋商文件，同意磋商文件的各项要求。

（三）我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

（四）若成交，我方将按照磋商文件和响应文件的规定履行合同。

（五）贵单位的采购文件、成交通知书和本响应文件将构成约束我们双方的合同。

（六）我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司以及其附属机构没有任何关系。

（七）响应文件自递交响应文件截止之日起磋商有效期为60日历日。

以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果。

合作方（盖章）：

法人代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：      年    月    日

附件3-1

法定代表人资格证明文件

（姓名）是         合作方全称         的法定代表人。参加南通港码头管理有限公司组织的     项目名称、项目编号         ，负责签署本次响应文件、全权处理响应文件开启、评审、澄清过程中的一切事项，签订采购合同，并处理与本次采购项目有关的一切事务。

特此证明。

注：1．法定代表人参加本次磋商的应签署本文件并附本人身份证/护照的复印件；

2．如法定代表人不参加本次磋商，应签署《授权委托书》。

合作方全称（公章）：

签署日期：         年      月    日

## 附件3-2

授 权 委 托 书

本授权委托书声明：我      （姓名）系                  （合作方名称）的法定代表人，现授权委托                  （单位名称）的        （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加南通港码头管理有限公司组织实施的                                       采购活动。代理人在磋商过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自磋商活动开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

合作方：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

代理人：（签字或盖章）

日期：      年    月    日

## 附件4

## 报价表

| 项目名称 | 折扣率（首次报价） | 使用年限 |
| --- | --- | --- |
| 南通港码头管理有限公司选择屋顶分布式光伏电站合作方项目（二次） | 采购人在享受了所有的政府优惠补贴后的当月供电公司峰值电价 % |  |
|  | 年发电量 |  |
|  | 折扣率（二次报价） |  |
|  | 采购人在享受了所有的政府优惠补贴后的当月供电公司峰值电价 %（现场填写） |  |

注：

1、二次报价将在开标现场填写，响应文件密封提交时只需填写磋商报价首次的报价，二次报价不得高于首次报价，否则按无效报价处理。

2、最终结算金额按实际使用电量进行结算。

3、本项目为交钥匙工程，范围包括设备的设计、报批、制造、运输、现场安装、调试和验收等。合作方应承担所有的费用及责任。

4、我方承诺在服务期限内，按竞争性磋商文件的规定履行合同责任和义务，实现服务目标。

5、我方承诺在竞争性磋商文件规定的投标有效期内不修改、撤销响应文件。

6、我方中标：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在磋商文件规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照竞争性磋商文件规定向你方递交履约保证金。

（3）我方将严格履行本响应文件中的全部承诺和责任，并遵守竞争性磋商文件中对磋商单位的所有规定。

7、我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

合作方：（盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：      年    月    日

附件5:

## 技术条款偏移表

（投标文件与磋商文件的偏离）

项目编号：______________________

| 序号 | 磋商文件条目号 | 磋商文件的 技术条款 | 报价文件的 技术条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：对磋商文件的技术要求须逐条作出响应，而不应以“全部符合”等字样来响应，否则将承担其投标被拒绝的风险。

授权代表（签字）：______________

日    期：________________

附件6

## 合作方情况表

| 1 | 法定代表人 |  | 公司成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址 |  |
| 3 | 本地代表处地址 |  |
| 4 | 电话 |  | 联系人 |  |
| 5 | 传真 |  | 电子邮箱 |  |
| 6 | 注册地 |  | 注册年份 |  |
| 7 | 单位职工人数 | 人 | 单位2020年总营业收入 | 万元 |
| 8 | 资质证书 |  |
| 9 | 主营范围 |  |
| 10 | 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分 |  |
| 11 | 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 |  |
| 12 | 其他需要说明的情况 |

单位名称（盖章）：

## 附件7

## 近五年类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 金额 | 合同签订日期 | 业主单位名称 | 业主方联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：合作方应随此表附上相关的证明（如合同、获奖证明等的复印件加盖公章，证明应体现时间）。

附件8

营业执照

附件9

财务状况文件

## 附件10

关于资格文件的声明函

南通港码头管理有限公司：

本公司愿就由贵公司组织实施的________________________竞争性磋商采购活动进行响应。本公司所提交的响应文件中所有关于磋商资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

合作方（盖章）：

合作方法定代表人或其授权人：（签字或盖章）：

日期：      年    月    日

# 附件11

实施方案及措施