南通港口集团有限公司机关办公大楼内部装修工程项目

（资格后审）

招标文件

(工程量清单计价)

招 标 人：南通港口集团有限公司

代理机构：捷宏润安工程顾问有限公司

日    期：  2023    年   1   月 17  日

目  录

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章 评标办法（综合评估法）

第五章 工程量清单

第六章 图  纸

第七章 技术标准和要求

第八章 投标文件格式

# 第一章  招标公告

南通港口集团有限公司机关办公大楼内部装修工程项目

招标公告

## 1. 招标条件

本招标项目南通港口集团有限公司机关办公大楼内部装修工程项目已经批准建设，招标人为南通港口集团有限公司，建设资金来自 自筹 ，项目出资比例为 100% 。项目已具备招标条件，现对南通港口集团有限公司机关办公大楼内部装修工程项目的施工进行公开招标，特邀请有意愿的潜在投标人参加投标。

## 2. 项目概况与招标范围

2.1项目概况

2.1.1建设地点：南通市；

2.1.2工程概况：南通港口集团有限公司机关办公大楼内部装修施工，包含但不限于土建改造、拆除工程、排水、室外排水等，具体详见施工图纸及工程量清单所示所有内容。

本项目按一个标段划分。

2.1.3工期要求：计划竣工时间2023年08月31日。

注：具体开工时间以建设单位或监理单位发出的开工令为准。

2.1.4其他:  质量要求：合格。

2.2招标范围：具体详见施工图纸及工程量清单所示的全部内容。详见技术标准和要求。

## 3. 投标人资格要求

3.1投标人须具备独立法人资格和建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质，企业安全生产许可证 。

3.2投标人业绩要求：自2020年1月1日以来（以竣工验收时间为准）承担过单项工程合同价300万元及以上的公共建筑室内装饰装修修施工业绩的（不含：住宅楼、公寓、商住楼、厂房、仓储建筑、室外工程及简单的配套用房）。

- 须同时提供室内装饰装修工程中标通知书、施工合同、竣工验收证明（竣工验收证明须同时有建设单位、监理单位、设计单位、施工单位盖章），三项证明材料，缺一不可。

- 中标通知书或施工合同必须经过工程所在地招投标监管部门备案或交易中心备案，若没有备案，则须由项目所在地工程建设行政主管部门或招投标监管机构出具证明（证明材料须包含项目名称、金额、各主体单位名称等主要信息）或提供该业绩中标结果公示的官方链接网址及完整截图或提供建设工程施工合同已按省住房城乡建设厅要求进行信息要素归集的相关截图，否则不予认可。

3.3投标人拟派项目负责人须具备建筑工程贰级及以上注册建造师（不含临时），并具备安全考核合格证书 ，且必须满足下列条件：

（1）项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业。

ⅰ.未同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险；

ⅱ.未将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位。

（2）项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。（注：以上在建工程是指在其他项目担任项目负责人职务。）

（3) 拟派项目负责人必须为投标企业正式员工（提供2022年1月-2022年12月养老保险缴费清单）。

3.3 投标人及拟派项目负责人应具备其他要求：

□投标人  □项目负责人 承担过类似工程；

3.4  投标人不得有招标文件第二章投标人须知第1.4.3项规定的情形。

3.5 本次招标不接受  联合体投标。

## 4. 招标文件的获取

4.1拟申请参加本项目投标单位因仔细阅读网上公布的本项目的招标公告和资格条件，本次申请采用现场申请或线上申请的方式；

4.1.1现场申请：经办人携带单位介绍信、经办人身份证、营业执照或事业单位法人证书彩色复印件(加盖法人章)到招标代理单位捷宏润安工程顾问有限公司（地址：南通市崇川路58号9幢A1302-A1304室）进行申请登记、领取招标文件。

4.1.2线上申请：线上领取招标文件的，投标人自行前往招标公告下方下载项目附件：申请函（加盖公章）及上述相关材料电子扫描件发送至招标代理人邮箱1255825247@qq.com（需注明单位名称、联系人及其联系方式）进行申请，申请完成后需联系招标代理（钱先生：15162861908，QQ: 1255825247）确认申请是否成功，并在开标现场将申请函原件同投标文件一并递交。

4.2本次招标项目申请时间为自公告发布之日起至2023年2月2日17时00分。

4.3已按上述程序申请成功的潜在投标人可在申请现场领取纸质版本招标文件或通过电汇方式领取电子邮件版本招标文件，招标文件收取费用为人民币500元，必须于2023年2月2日17:00时之前完成支付，售后不退，未按时交纳招标文件费用的，视为放弃投标。

4.4为方便投标人编制投标文件，成功领取招标文件后招标代理可以提供电子版招标文件。

4.5招标人不组织现场考察和标前会议，投标人可根据自身需要自行前往现场进行考察。

## 5、投标文件递交及相关事项

5.1递交投标文件截止时间及开标时间为：2023年2月7日10时00分；地点为:南通港（港口）集团有限公司一楼会议室(江苏省南通市青年西路38号)。

5.2逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

## 6. 资格审查

本次招标采用资格后审方式进行资格审查，资格评审标准详见招标文件第三章。

## 7. 评标方法

本次招标采用综合评估法，评标标准和方法详见招标文件第三章。

## 发布公告的媒介

本次招标公告在南通港（港口）集团有限公司网站（http://www.ntport.com.cn）、江苏省招标投标公共服务平台（https://www.jszbtb.com/#/newindex）发布。

9.特别提醒：

（1）未按招标文件要求提交投标保证金的，其投标文件不予接受。

（2）招标公告系招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。

## 10.联系方式

招标人：南通港口集团有限公司

联系人：张锦荣

联系电话：0513-85167264

招标代理：捷宏润安工程顾问有限公司

地    址：南通市崇川区崇川路58号南通产业研究院9号A1302-A1304室

联 系 人：钱舒佳、邱海峰、南文秀

联系方式：15162861908、18036206278

E-mail：1255825247 @QQ.com

# 第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 招标人：南通港口集团有限公司 联系人：张锦荣 联系电话：0513-85167264 |
| 1.1.3 | 招标代理 | 招标代理：捷宏润安工程顾问有限公司 地 址：南通市崇川区崇川路58号南通产业研究院9号A1302-A1304室 联 系 人：钱舒佳、邱海峰、南文秀 联系方式：15162861908、18036206278 E-mail：1255825247 @QQ.com |
| 1.1.4 | 招标项目及标段名称 | 南通港口集团有限公司机关办公大楼内部装修工程项目 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 南通市 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 自筹 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.2.4 | 工程款支付方式 | 详见合同条款 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 具体详见施工图纸及工程量清单所示的全部内容。 |
| 1.3.2 | 要求工期 | 要求工期：计划竣工时间2023年08月31日 具体开工时间以建设单位或监理单位发出的开工令为准。 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 质量标准：合格 |
| 1.4.1 | 投标人资格要求 | 见招标公告。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 本项目不组织踏勘现场。 |
| 1.10 | 分 包 | 不允许 □允许，分包内容要求： 分包金额要求： 接受分包的第三人资质要求： |
| 1.11 | 偏 离 | 不允许 |
| 2.1.1（9） | 构成招标文件的其他材料 | / |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 2023年2月2日 17 时 00 分 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发布时间 | 2023年2月2日 17 时 00 分 |
| 2.4 | 招标控制价 | 招标人设定的投标控制价（总价）上限为人民币435万元。投标人的上述报价超出招标人设定的投标控制价上限的，招标人不予接受，其投标按否决投标处理。 |
| 2.4 | 招标控制价范围 | 增加条款如下： (1)施工用水、电：场内临时供水供电及施工中所用的水、电费用已计入投标报价，工程结算时不作调整。 (2)场内外道路：施工便道相关费用已计入投标报价，工程结算时不作调整。 （3）其他：投标人应认真了解现场环境，对施工现场情况和影响施工的因素以及困难条件，作出自己的判断结论和估价。中标后和签订合同时及施工过程中，投标人均不得以不了解现场情况为由，提出任何形式增加工程造价的要求，施工时因场地问题引起的成本费用增加，均由投标人自行承担，结算时不予调整。投标人须同时认真踏勘现场情况，该措施包含在投标报价中，工程结算时不作调整。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的材料 | 投标文件组成：包括资格后审证明文件、技术标、商务标。其中，资格后审证明资料包括以下3.1.1.1条，技术标包括以下3.1.1.2条，商务标包括以下3.1.1.3条。 3.1.1.1资格后审证明文件 (1)投标人基本情况表； (2)法定代表人身份证明; (3)授权委托书； (4)各类承诺书； (5)资格证明材料； 3.1.1.2技术标（格式详见第八章） 3.1.1.3商务标（格式详见第八章） （1）投标函； （2）已标价的报价文件：详见第五章。 注：已标价的工程量清单另须提供电子文档一份，载体为U盘（U盘上注明投标单位名称）。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 投标截止日后 60日历天 |
| 3.2.3 | 合同价格形式 | 单价合同 □总价合同 |
| 3.4.1 | 投标保证金递交 | 形式：采用银行汇票或现金（不接受其他形式的投标保证金） 金额：60000元，大写：陆万元整； 招标人指定投标保证金收款人： 开户名称：捷宏润安工程顾问有限公司 开户银行：409500100100034201 银行帐号：兴业银行南京城南支行 投标保证金必须从企业基本存款帐户缴纳； 投标人必须在本工程开标前(在递交投标文件的同时)将投标保证金汇票和投标单位法人基本账户开户许可证复印件（加盖单位公章）递交给招标代理公司查验收缴，中标单位投标保证金的有效期应在投标有效期一致。 |
| 3.4.3 | 投标保证金的利息计算原则 | （1）计算利息的起始日期为投标截止当日，终止日期为招标人退还投标保证金日期的前一日； （2）投标保证金的利息按照第（1）款所述计息时间段内招标人指定汇入银行公告的活期存款利率计付，并扣除招标人汇款手续费； （3）利息金额计算至分位，分以下尾数四舍五入； |
| 3.4.4 | 投标保证金退还 | 未中标单位的投标保证金在其定标后予以退还。中标单位的投标保证金在施工合同签订并提交履约保证金后5日内予以退还。： |
| 3.5 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 3.6.5 | 施工组织设计暗标编制要求 | 不采用 □采用:施工组织设计内容、文字均不得出现投标单位名称、相关人员姓名等和其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称等。 |
| 3.6.6 | 其他编制要求 | 投标文件数量：五份，其中正本一份，副本四份。 |
| 3.7 | 投标备份文件 要求 | 不采用 |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 详见招标公告 |
| 4.2.3 | 递交投标文件地点 | 详见招标公告 |
| 5.1.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：详见招标公告 |
| 5.2.1 | 开标程序 | （1）宣布开标纪律； （2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场； （3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名； （4）密封情况检查：由投标人代表检查 （5）开标顺序：随机 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人或5人以上单数；其中招标人代表不超过1/3，技术、经济专家人数不少于2/3。 评标专家确定方式：从江苏省综合评标（审）专家库中确定。 |
| 6.3 | 评标方法 | (综合评分法 □经评审的最低投标价法 合理低价法 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是 否，推荐的中标候选人数： 3人 |
| 7.3.1 | 履约保证金 | 履约担保金额：①10%签约合同价 ②农民工工资保证金为合同价款的 1 % 履约担保形式： √银行保函 √现金（电汇形式） 采用银行保函时，出具履约担保的银行级别：国有商业银行或股份制商业银行的分行及其以上银行 |
| 10. 需要补充的其他内容： / |

投标人须知

## 1 总则

### 1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见“投标人须知前附表”。

1.1.3 本标段招标代理机构：见“投标人须知前附表”。

1.1.4 本招标项目及标段名称：见“投标人须知前附表”。

1.1.5 本标段建设地点：见“投标人须知前附表”。

### 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见“投标人须知前附表”。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见“投标人须知前附表”。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见“投标人须知前附表”。

1.2.4 本招标项目的工程款支付方式：见“投标人须知前附表”。

### 1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见“投标人须知前附表”。

1.3.2 本标段的要求工期：见“投标人须知前附表”。

1.3.3 本标段的质量要求：见“投标人须知前附表”。

### 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目施工的资格要求，见招标公告。

1.4.2 “投标人须知前附表”规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和“投标人须知前附表”的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）联合体各成员单位应当具备与联合体协议中约定的分工相适应的施工资质和施工能力；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标；

（4）联合体各方必须指定牵头人，授权其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，并应当向招标人提交由所有联合体成员法定代表人签署的授权书；

（5）招标人要求投标人提交投标保证担保的，应当以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交投标保证担保。以联合体中牵头人名义提交的投标保证担保，对联合体各成员具有约束力。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目的监理人、代建人、项目管理人，以及为本招标项目提供招标代理、设计服务的；

（3）与本招标项目的监理人、代建人、招标代理机构同为一个法定代表人的，或者相互控股、参股的；

（4）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的；

（5）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；

（6）处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内；

（7）因拖欠工人工资或者发生质量安全事故被有关部门限制在招标项目所在地承接工程的。

### 1.5 费用承担

1.5.1本工程招标文件等相关费用为500元，无论是否中标，该费用不予退还。若不符合此要求，其投标文件将被拒绝。

1.5.2投标人应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

### 1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文，必要时专用术语应附有中文注释。

### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人根据需要自行踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4现场条件

(1)施工现场拆迁及平整情况：现状。

(2)施工用水、电：施工用水、电：场内临时供水供电及施工中所用的水、电费用已计入投标报价，工程结算时不作调整。

(3)场内外道路：场内外道路：施工便道相关费用已计入投标报价，工程结算时不作调整。

(4)其他：投标人应认真了解现场环境，对施工现场情况和影响施工的因素以及困难条件，作出自己的判断结论和估价。中标后和签订合同时及施工过程中，投标人均不得以不了解现场情况为由，提出任何形式增加工程造价的要求，施工时因场地问题引起的成本费用增加，均由投标人自行承担，结算时不予调整。投标人须同时认真踏勘现场情况，该措施包含在投标报价中，工程结算时不作调整。

### 1.10分包

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合“投标人须知前附表”规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

### 1.11 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

### 1.12知识产权

构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。

### 1.13同义词语

构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。

## 2 招标文件

### 2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）图纸；

（7）技术标准和要求；

（8）投标文件格式；

（9）“投标人须知前附表”规定的其他材料。

2.1.2 根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。招标文件的澄清、修改内容前后相互矛盾时，以发布时间在后的文件为准。

### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容，投标人如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间提交，要求招标人对招标文件予以澄清。

投标人不在澄清期限内提出，招标人有权不予答复。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定时间前发给所有投标人，但招标人不指明澄清问题的来源，招标人不再另行通知。

2.2.3澄清文件按本章第2.2.2款规定发出之时起，视为投标人已收到该澄清文件。投标人未及时查阅招标文件的澄清，或未按照澄清后的招标文件编制投标文件，由此造成的后果由投标人自行承担。

### 2.3 招标文件的修改

2.3.1招标文件发布后，在投标截止期前，确需对招标文件进行修改的，招标人以招标文件澄清、答疑方式，经“南通港（港口）集团有限公司网站、江苏省招标投标公共服务平台”向所有投标人公示，并报招投标监管部门备案。
    2.3.2招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间至少3日前，以电子形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，不足3日的，招标人应当顺延提交投标文件的截止时间。
    2.3.3本工程采用网上答疑，招标人对招标文件的所作澄清、答疑、修改均以“南通港（港口）集团有限公司网站、江苏省招标投标公共服务平台”上公布的内容为准。招标文件的答疑内容前后期相互矛盾时，以公示时间在后的文件为准。投标人应在投标截止时间前随时查看“南通港（港口）集团有限公司网站、江苏省招标投标公共服务平台”中有关该工程招标文件的答疑内容。投标人因自身原因未能及时掌握上述网上公示信息，由此造成的后果由投标人自行承担。

### 2.4 招标控制价

2.4.1 招标控制价， 是招标人根据国家或省级、 行业建设主管部门颁发的有关计价依据和办法，以及本招标文件和招标工程量清单，结合工程具体情况编制的本次招标工程的最高投标限价。本工程招标控制价金额见“投标人须知前附表”，招标控制价文件随本项目招标文件发布。招标人确需对已发布的招标控制价进行修改的，将通过“南通港（港口）集团有限公司网站、江苏省招标投标公共服务平台”发给所有投标人。

2.4.2招标控制价编制依据

（1） 本工程招标文件、测绘报告、招标答疑（如有）等有关技术资料。

（2）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《江苏省建筑工程计价定额》 2014 年版、《江苏省市政工程计价定额》 2014 年版、 《江苏省安装工程计价定额》 2014 年版、 《江苏省建设工程费用定额》 2014 版以及相应补充规定和现行省、市有关规定；

（3）人工工资按江苏省住房和城乡建设厅《省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》（苏建函价[2020]115号）。材料价格执行《南通建设工程造价信息》2022年第12期，该价格已考虑营改增的调整内容，材料按指导价中含税价格除税，征税方法采用一般计税法；《省住房和城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》 (苏建价[2016]154 号)、《省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》苏建函价〔2019〕178 号；

## 3 投标文件

### 3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件组成见“投标人须知前附表”；

3.1.2 招标文件“第八章 投标文件格式”有规定格式要求的，投标人应按规定的格式填写并按要求提交相关的证明材料。

3.1.3 “投标人须知前附表”规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（1）中所指的联合体协议书。

### 3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求编制投标报价。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改“已标价工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.3本项目合同价格形式见投标须知前附表，各投标人的投标报价应充分考虑第四章“合同条款及格式”所列合同价格风险。

3.2.4本项目数字能源产品/设备，中标后需提供加盖原厂公章的制造商授权函原件，提供制造厂商三年售后服务承诺函原件，并加盖原厂公章。

3.2.5招标人建议材料、设备品牌详见建议材料（设备）表，各投标人必须按招标文件建议的材料品牌或者不低于建议品牌档次及标准的其他品牌进行投标报价，中标后，中标人必须按照招标人建议材料、设备品牌进行采购。中标人在采购前须经发包人对材料的品种、规格、质量、品牌、产地的书面确认后方可采购；材料进场时要有质保书或出厂合格证，并已进行有关必要的检验或试验；材料进场后须通知发包人及监理工程师验收并经书面确认后方可使用。否则，所引起的一切后果与责任均由承包人负责。

| 序号 | 材料名称 | 材料品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 墙地砖 | 欧神诺、斯米克、意乐陶、爱因斯坦或同等以上 |  |
| 2 | 轻钢龙骨 | 龙牌、杰科、泰山或同等以上 |  |
| 3 | 硅钙板 | 友邦、哈迪、泰山或同等以上 |  |
| 4 | 纸面石膏板 | 龙牌、杰森、可耐福或同等以上 |  |
| 5 | 木地板 | 林昌、天煌、扬子或同等以上 |  |
| 6 | 乳胶漆 | 立邦、三棵树、华润或同等以上 |  |
| 7 | 木门 | 佳迪木门、林昌木门、金迪木门或同等以上 |  |
| 9 | 木工板 | 千年舟、泰山、莫干山或同等以上 |  |
| 10 | 灯具 | 欧普、嘉美、三雄极光或同等以上 |  |
| 11 | 开关插座 | 西蒙、施耐德、龙胜或同等以上 |  |
| 12 | 排水管 | 中财、顾地、公元、保利或同等以上 |  |
| 13 | 给水管 | 中财、顾地、瑞河、保利或同等以上 |  |
| 14 | 卫生洁具 | 箭牌、HCG、法恩莎或同等以上 |  |
| 15 | 空调 | 三菱重工、日立、格力或同等以上 |  |
| 16 | 机房设备 | 华为、施耐德、伊顿或同等以上 |  |
| 说明：各材料选国内一线主流装修材料品牌中档产品，所有材料进场前一个月报招标人并经招标人同意确认方可使用，各材料包含其品牌下的所有型号，具体选用型号和参数由招标人及设计共同选定确认；各投标单位须综合考虑投标报价。 |

### 3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人将通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

### 3.4 投标保证金

3.4.1本工程实行投标保证金集中管理。投标人必须按投标人须知确定的投标保证金金额在本工程开标前办理投标保证金缴纳手续，投标保证金有效期与投标有效期一致。各投标人必须以企业法人基本存款帐户办理保证金缴纳手续，否则不予接受。

3.4.1.1投标保证金的缴纳形式：形式：采用银行汇票或现金（不接受其他形式的投标保证金）

金额： 60000元（大写：陆万元整）；

投标保证金收款人：

开户名称：捷宏润安工程顾问有限公司
开户银行：409500100100034201
银行帐号：兴业银行南京城南支行

投标保证金必须从投标人企业基本存款帐户缴纳；

投标人必须在本工程开标前(在递交投标文件的同时)将投标保证金汇票和投标单位法人基本账户开户许可证复印件（加盖单位公章）递交给招标代理公司查验收缴，中标单位在提交履约保证金之前需确保投标保证金处于有效状态。

3.4.2 如开标时投标人对本单位投标保证金缴纳情况有疑义，投标人应在开标结束前向招标人提交书面申请核实保证金缴纳情况。由银行或保险公司核实后出具书面材料予以答复。

3.4.3 开标结束后，转账、电汇、网银形式缴纳的保证金由招标代理或招标人统一办理中标人和未中标人的保证金退还事宜。如本项目招标中遇质疑，投诉，复议等特殊情况，保证金退还时间按相关规定执行。银行电子保函、保险电子保函形式缴纳的投标保证金按协议执行，无需办理退款手续。

3.4.3.1未中标单位的投标保证金在其定标后予以退还。

3.4.3.2中标单位的投标保证金在施工合同签订并提交履约保证金后5日内予以退还。中标通知书发出后7个工作日内中标人应向招标人递交履约保证金，否则招标人有权按中标人自动放弃中标资格处理。

13.4.4 如投标人采用转账、电汇、网银形式缴纳的保证金，应充分考虑投标保证金从提交到入帐的时间风险，在投标截止日之前办理相关事项并再次确认是否已成功缴纳。

3.4.5投标人在投标有效期内撤回投标文件或被认定存在违法违规行为时，投标人的投标保证金不予退还或由被保险人发起理赔申请。中标通知书发出后，除不可抗力情况外，中标人出现下列情形之一的，招标人必须取消其中标资格，并不予退还其投标保证金或由被保险人发起理赔申请：

3.4.5.1放弃中标项目的；

3.4.5.2拒不按照招标文件的要求提交履约保证金的；

3.4.5.3不与招标人签订合同的，或者在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的。

3.4.6投标人（中标人）存在前款所述情形的，招标投标行政监督部门应当将其记入不良行为记录，在一年内其它政府投资项目的招标人可以据此不接受其投标。

3.4.7.4 电子保函业务服务单位：请详见 南通市公共资源交易电子保函服务支撑管理平台-产品服务 页面

### 3.5 备选投标方案

除“投标人须知前附表”另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

### 3.6 投标文件的编制

3.6.1投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要可自行增加，作为投标文件的组成部分。

3.6.4投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.6.5施工组织设计暗标要求见投标人须知前附表

3.6.6补充内容：投标文件编制的其它要求详见投标人须知前附表。

### 3.7 投标备份文件

3.7.3投标备份文件本项目不使用。

## 4 投标

4.1.1投标人应准备伍份完整的投标文件，其中正本壹份，副本肆份，并标明“正本”或“副本”字样。

4.1.2投标文件分二册装订。第一册为资格后审证明文件，第二册为技术标，第三册为商务标。投标文件的第一册（资格后审证明文件）、第二册(技术标)、第三册(商务标)应分别密封，并在封袋标明“资格后审证明文件”、“技术标”或“商务标”，同时还要写明工程名称及投标人名称。已标价的工程量清单（U盘），应与商务标（或其正本）装在一个密封袋中。

4.1.3所有投标文件都必须在封袋骑缝处以显著标志密封（加盖单位公章）。投标人可将投标文件正副本统一密封。投标人也可将正本和副本分别密封，应在封袋上标明正副本字样。封袋上还要写明工程名称及投标人名称。

4.1.4.投标人未按上述规定提交投标文件，其投标文件将被拒绝，并退还给投标人。

4.1.5.投标文件正、副本不一致时，以正本为准。

4.1.6.投标截止时间:见投标须知前附表

投标人应在投标截止时间前递交投标文件。

4.1.7.投标文件的修改与撤回

投标截止时间之前，投标人可对所递交的投标文件进行修改或撤回，但所递交的修改或撤回通知必须按招标文件的规定进行编制、密封、标志(在包封上标明“修改”或“撤回”字样，并注明修改或撤回的时间)和递交。投标截止时间之后，投标人不得修改或撤回投标文件。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见“投标人须知前附表”。

4.2.3投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.2.6在特殊情况下，招标人如果决定延后投标截止时间，应在“投标人须知前附表”规定的时间前，以书面形式通知所有投标人延后投标截止时间。在此情况下，招标人和投标人的权利和义务相应延后至新的投标截止时间。

### 4.3 投标文件的修改与撤回

在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。

## 5 开标

### 5.1 开标时间、地点和投标人参会代表

5.1.1招标人在投标人须知前附表规定的时间和地点公开开标；

5.1.2参加开标会的投标人代表的要求见投标人须知前附表。未按要求派相关人员参加开标的，其投标将被拒绝。

### 5.2 开标程序

5.2.1开标程序见投标人须知前附表。

5.2.2 若招标人宣读的内容与投标文件不符时，投标人有权在开标现场提出异议，经监标人当场核查确认之后，可重新宣读其投标文件。若投标人现场未提出异议，则认为投标人已确认招标人宣读的内容。

## 6 评标

### 6.1 评标委员会

6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见“投标人须知前附表”。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

### 6.4 评标结果公示

6.4.1招标人在收到评标报告之日起3日内在本招标项目招标公告发布的同一媒介发布评标结果公示，公示期不少于3日。

6.4.2 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在公示期间提出。招标人自收到异议之日起3日内作出答复。对招标人答复不满意或招标人拒不答复的，投标人可按照本章第8.5条的规定程序向有关行政监督部门投诉。

## 7 合同授予

### 7.1 定标方式

除“投标人须知前附表”规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见“投标人须知前附表”。

### 7.2 中标通知及中标结果公告

评标结果公示期满无异议或投诉的，招标人应在5日内按规定的格式以书面形式向中标人发出中标通知书。同时，按规定的格式发出中标结果公告，将中标结果通知未中标的投标人。

### 7.3 履约保证金

7.3.1在签订合同前，中标人应按“投标人须知前附表”规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约保证金。联合体中标的，其履约保证金由牵头人递交，并应符合“投标人须知前附表”规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

7.3.2中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

### 7.4 签订合同

7.4.1招标人和中标人应当在投标有效期内以及中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。对依法必须进行招标的项目的中标人，由有关行政监督部门责令改正。

7.4.2排名第一的中标候选人（或者评标委员会依据招标人的授权直接确定的中标人）放弃中标，或因不可抗力提出不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人将重新组织本工程招标。

7.4.3发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，由有关行政监督部门给予警告，责令改正。同时招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

## 8 纪律和监督

### 8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### 8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 8.5 异议与投诉

8.5.1异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应在投标人须知前附表规定的时间前提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。

投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。

8.5.2投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，可以在知道或者应当知道之日起十日内向“投标人须知前附表”明确的招投标监督管理部门提出书面投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。就第8.5.1项规定事项提出投诉的，应先向招标人提出异议。

### 9 解释权

构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。

# 第三章 评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

| 评标入围 |
| --- |
| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| 2.1.1 | 评标入围条件 | 投标文件存在所列情况之一的，不再进行后续评标 至投标截止时间止，未足额递交投标保证金； 投标函中载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限； 投标函中载明的投标质量标准未响应招标文件的实质性要求和条件； □投标函中载明的投标报价高于招标控制价 |
| 2.1.2 | 评标入围方法和数量 | 1.评标入围方法： 直接确定： 方法一；□方法二；□方法三； □开标时从以下方法中随机抽取确定： □方法一；□方法二；□方法三； 2.评标入围方法具体细则见附件A。其中： 方法二中R取值为： ； 方法三中R取值为： ，平均值以上 家、平均值以下 家； |
| 初步评审 |
| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| 2.2.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致； |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人的签字或签章并加盖法人印章 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| 2.2.2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
|  |  | 安全生产许可证 | 具备有效的安全生产许可证 |
|  |  | 资质证书 | 具备有效的资质证书 |
|  |  | 资质等级 | 建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质 |
|  |  | 拟派项目负责人要求 | 建筑工程贰级及以上注册建造师（不含临时），同时具有安全生产考核合格证，符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定，须同时提供以下材料①有效的建造师注册证书(注册在投标人单位) （凡建造师注册证书未发放到位的，可由省辖市建设（建筑）行政主管部门出具注册建造师执业证明）；②有效的安全生产考核合格证（B证）；③投标企业与拟派项目负责人双方签订的有效劳动合同书。 |
|  |  | 拟派项目负责人无在建工程 | 项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。 注：以上在建工程是指在其他项目担任项目负责人职务。 提供资料：①拟派项目负责人无在建工程承诺书或②原合同工期已满且变更备案之日已满6个月；或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理项目负责人解锁手续证明。 提供企业法定代表人签名或盖章并加盖单位公章的承诺书（格式见第八章投标文件格式“承诺书”） |
|  |  | 诚信承诺书 | 企业法定代表人签名或盖章并加盖单位公章的承诺书（格式见第八章投标文件格式“诚信承诺书”） |
|  |  | 投标保证金 | 投标保证金人民币6万元 |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定的其他要求 |
| 2.2.3 | 响应性评审标准 | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |
|  |  | 工期 | 投标函中载明的工期符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |
|  |  | 工程质量 | 投标函中载明的质量符合第二章“投标人须知”第1.3.3项 规定 |
|  |  | 投标有效期 | 投标有效期符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定； |
|  |  | 已标价工程量清单 | 符合第二章“投标人须知”第3.2.2项规定 ①投标报价不低于工程成本或者不高于招标文件设定的招标控制价或者招标人设置的投标限价的；②未改变“招标工程量清单”给出的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量的；③未改变招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格；④未改变不可竞争费用项目或费率或计算基础的 |
|  |  | 其他要求： | 无评标办法第3.3.6条所列情形 |
| 详细评审 |
| 条款号 | 条款内容 |
| 2.3.1 | 分值构成 （总分100分） | 投标报价： 50 分 施工组织设计： 35 分 投标人业绩： 6 分 企业实力： 4分 项目组织机构： 5 分 |
| 2.3.2 | 评标基准价计算方法 | 以有效投标文件（有效投标文件是指初步评审合格的投标文件）的评标价（评标价是指经澄清、补正和修正算术计算错误的投标报价）算术平均值为A〔当有效投标文件＞5家时，去掉最高和最低报价后进行平均；当有效投标文件≤5时，则计算评标价平均值时不去掉最高和最低报价，以平均值作为投标平均价A〕。 |
| 2.3.3(1) | 投标报价得分计算 | 投标报价等于评标基准价的得50分，投标报价相对评标基准价每低1%扣0.3 分 ，每高1%扣 0.5分；偏离不足1%的，按照插入法计算得分（得分四舍五入，保留小数点后两位）。 |
| 2.3.3(2) | 施工组织设计（35分） | 2.3.3.1内容完整性 （5分） | 对施工组织设计内容是否完整、是否符合现场实际情况等进行评分。本项最低得分3分，最高得分5分。 |
|  |  | 2.3.3.2施工机械配备及进场计划（4分） | 对施工机械等是否配备充分，进场计划是否满足要求评分。本项最低得分2.4分，最高得分4分。 |
|  |  | 2.3.3.3施工场地布置 （3分） | 对施工现场总平面布置以及以及材料制作或采购方案等安排是否妥当评分。本项最低得分1.8分，最高得分3分。 |
|  |  | 2.3.3.4施工方法、方案、技术措施（5分） | 对主要分部分项工程的施工方法是否合理，重点/关键工程的施工方案、措施是否可行评分。本项最低得分3分，最高得分5分。 |
|  |  | 2.3.3.5材料供应和检验（3分） | 对材料供应及检验是否合理可行评分。本项最低得分1.8分，最高得分3分。 |
|  |  | 2.3.3.6施工进度计划 （5分） | 进度目标是否符合招标文件要求、是否可合理可行，保证措施是否可靠进行评分。本项最低得分3分，最高得分5分。 |
|  |  | 2.3.3.7施工质量保证措施（4分） | 对质量控制以及保修期服务计划和承诺等评分。本项最低得分2.4分，最高得分4分。 |
|  |  | 2.3.3.8施工安全保障措施（3分） | 对投标人承诺的施工安全措施与目标是否符合招标文件要求，是否合理可行，保证措施是否可靠等进行评分。本项最低得分1.8分，最高得分3分。 |
|  |  | 2.3.3.9文明施工与环境保护（3分） | 对投标人承诺的文明施工及环境保护的目标是否符合招标文件要求，是否合理可行，保证措施是否可靠等进行评分。本项最低得分1.8分，最高得分3分。 |
| 2.3.3(3) | 投标人业绩评分标准（6分） | 投标人2020年1月1日以来（以竣工验收时间为准）承担过单项工程合同价不低500万元的公共建筑室内装饰装修修施工业绩的（不含：住宅楼、公寓、商住楼、厂房、仓储建筑、室外工程及简单的配套用房）每有一个得2分，本项最高得6分。 业绩证明材料： （1）须同时提供室内装饰装修工程中标通知书、施工合同、竣工验收证明（竣工验收证明须同时有建设单位、监理单位、设计单位、施工单位盖章），三项证明材料，缺一不可。 （2）中标通知书或施工合同必须经过工程所在地招投标监管部门备案或交易中心备案，若没有备案，则须由项目所在地工程建设行政主管部门或招投标监管机构出具证明（证明材料须包含项目名称、金额、各主体单位名称等主要信息）或提供该业绩中标结果公示的官方链接网址及完整截图或提供建设工程施工合同已按省住房城乡建设厅要求进行信息要素归集的相关截图，否则不予认可。 |
| 2.3.3(4) | 企业实力（4分） | 投标企业具有建筑装修装饰工程专业承包一级资质证书且同时具有建筑装饰工程设计甲级资质证书得2分。（提供有效的证书复印件加盖公章，原件备查） 针对本项目提出的优化设计方案进行评分，本项最低得分1.2分，最高得分2分。未提供优化设计方案的不得分。 |
| 2.3.3(5) | 项目组织机构评分标准（5分） | 1、拟投入本工程的项目经理具有建筑工程一级注册建造师（不含临时）的得1分；拟投入本工程的项目技术负责人、安全员同时具有工程师及以上技术职称的得1分； 本项最多得2分； 2、对拟投入本工程的主要专业技术人员的专业配置情况、人员素质、经验、综合水平及投入数量进行评分。本项最低得1.8分，最高得3分。 |
| 评委完成评标后，应向招标人推荐有排序的3名合格的中标候选人，经评委评审得分最高的投标人为第一中标候选人，如最高得分出现相同时，则投标报价低的投标人为排序第一的中标候选人；如投标报价也相同时，由抽签确定第一中标候选人。 注：中标候选人公示期间，第一中标候选人因异议、投诉被取消中标资格的或放弃中标资格的，招标人将重新组织招标。 |
| 评标办法中所需投标人提供的证明材料（资质证书、人员资格证书、安全生产许可证等）必须提供齐全，如要求附复印件的则必须附复印件，并提供原件核查。若不符合要求，则资格审查不通过。 |

1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.3款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，应以抽签方式确定。

2. 评审标准

2.1 评标入围（如采用）

2.1.1投标文件存在评标入围及评标办法前附表所列情况之一的，不再进行后续评标。

2.1.2当满足评标入围条件的投标文件超过20家时，评标委员会根据评标入围及评标办法前附表载明的评标入围方法和数量，确定进入后续评标程序入围投标人。

2.2 初步评审标准

2.2.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.2.2资格评审标准：投标人应是收到招标人发出投标邀请书(或资格预审通过通知书)的单位。

2.2.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.3 分值构成与评标标准

2.3.1 分值构成

（1）投标报价：见评标办法前附表。

（2）施工组织设计：见评标办法前附表。

（3）投标人业绩： 见评标办法前附表。

（4）项目管理机构：见评标办法前附表。

2.3.2 评标基准价计算

评标基准价的计算公式：见评标办法前附表。

2.3.3评标标准

（1）投标报价得分计算: 见评标办法前附表。

（2）施工组织设计: 见评标办法前附表。

（3）投标人业绩评分标准：见评标办法前附表。

（4）项目管理机构：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 评标准备

3.1.1评标委员会由招标人依法组建。评标委员会负责人由评标委员会成员推举产生。评标委员会成员应签署《评标声明书》，遵守有关法律、法规、规章，遵守评标纪律和其他评标有关规定。

3.1.2 招标人应向评标委员会提供与评标有关的工程项目信息和资料，所提供的资料和信息不得带有不公正、影响或排斥某些投标人的情况。

3.1.3 评标委员会成员应独立研读招标文件。对招标文件中存在的问题的处理应由评标委员会讨论决定。评标委员会可要求招标人对招标文件的内容作必要的澄清、说明，但澄清、说明不得改变招标文件的实质内容。

3.2初步评审

3.2.1评标委员会依据本章第2.2.1项、2.2.2项、第2.2.3项规定的标准对投标文件进行初步评审，有一项不符合评审标准的且符合下列条款的予以否决：

（一）投标文件中的投标函未加盖合法有效电子签名；

（二）企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书的；

（三） 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

（四）投标人名称或组织结构与资格预审时不一致的；

（五） 除在投标截止时间前经招标人书面同意外，项目负责人与资格预审时不一致的； 
    （六）组成联合体投标未提供联合体各方共同投标协议的；

（七）在同一招标项目中，联合体成员以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的；

（八）联合体成员与资格预审确定的结果不一致的；

（九）投标报价低于工程成本或者高于招标文件设定的招标控制价或者招标人设置的投标限价的；

（十）同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

（十一）投标文件中已标价工程量清单与招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致的；

（十二）投标文件中已标价工程量清单与招标文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的；

（十三）投标文件中已标价工程量清单与招标文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的（措施项目增项除外）；

（十四）未按招标文件要求提供投标保证金的；

（十五）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的；

（十六）明显不符合技术规范、技术标准的要求的；

（十七）投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求的；

（十八）投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的；

（十九）不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；

（二十）以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

（二十一）施工组织设计(施工方案)存在明显技术方案错误、或者不符合招标文件有关暗标要求的；

（二十二）投标文件关键内容模糊、无法辨认的；

（二十三）采用有限数量制资格预审且项目负责人进行答辩的，变更项目负责人的；

（二十四）经批准的其他要求（详见前附表2.2.3）。

投标文件中的材料不符合第一章 投标人须知 3.5.5条款要求的，评委会应按上述第三款予以否决。

3.2.2 评标委员会依据招标文件规定对投标文件施工方案进行评审，总体不满足本工程要求的，应当予以否决。

3.3 详细评审

3.3.1 评标委员会按本章第2.3款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。各项分值计算均保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

（1）按本章第2.3.3（1）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分A；

（2）按本章第2.3.3（2）目规定的评审因素和分值对施工组织设计计算出得分B；

（3）按本章第2.3.3（3）目规定的评审因素和分值对投标人业绩评分计算出得分C；

（4）按本章第2.3.3（4）目规定的评审因素和分值对项目管理机构评分计算出得分D；

3.3.2  评分分值B的计算应按评标委员会成员打分中去掉一个最高分和一个最低分后取平均值（适用于评分制）。

3.3.3 投标人得分=A+B（适用于评分制）+C+D。

3.3.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有招标控制价时明显低于招标控制价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。

3.4 投标文件的澄清和补正

3.4.1在评标过程中，评标委员会可以要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.4.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.4.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.5 评标结果

3.5.1除第一章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，应以抽签方式确定。

3.5.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

3.6评标争议处理

3.6.1评标委员会全体成员应独立评审，对所提出的评审意见承担个人责任。

3.6.2评标委员会对需要全体成员共同确认的重大事项各成员意见不一致的应进行表决。表决事项经评标委员会全体成员超过半数以上同意视为有效，表决不得违背法律、法规和招标文件的规定。3.6.3 本评标办法中需要评标委员会全体成员共同确认的重大事项是指：

（1）按本章3.2条款否决该投标人的投标的；

（2）按本章3.3条款投标做废标处理的或投标人有关资格、业绩等认定的；

（3）按本章3.4条款要求投标人澄清、说明或补正的；

（4）其他有可能影响评标结果、可能对投标人产生不公、或者可能影响招标人利益的。

3.6.4 评标委员会成员对书面决议或评审结论持有异议的，应当书面阐述其不同意见和理由。拒绝在书面决议或评标报告上签名且不陈述其不同意见和理由的，视为同意书面决议或评标结论。评标委员会应当在评标报告中做出说明。

3.6.5 评标委员会形成的最终评审结论，应能体现大多数评委的评审意见，如有超过半数以上的评委提出异议的，应当场重新评审。

第四章  合同条款及格式

# 建 设 工 程 施 工 合 同

中华人民共和国建设部

制定

国家工商行政管理局

合同编号：

建设工程施工合同

项 目 名 称： 南通港口集团有限公司机关办公大楼内部装修工程项目

委 托 方（甲方）：南通港口集团有限公司

承 接 方（乙方）：

签订地点：南  通   市

签订日期：2023年   月   日

甲方：南通港口集团有限公司        （以下简称甲方）

乙方：          （以下简称乙方）

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方协商一致，就南通港口集团有限公司机关办公大楼内部装修工程项目订立本合同。

第一条  工程概况

1、工程名称：南通港口集团有限公司机关办公大楼内部装修工程项目

2、工程地点： 本工程位于南通市

3、承包模式：包人工、包机械、包材料、包工期、包质量、包安全生产、包文明施工。

4、本次工程实施内容：南通港口集团有限公司机关办公大楼内部装修施工，包含但不限于土建改造、拆除工程、排水、室外排水等，具体详见施工图纸及工程量清单所示所有内容。

第二条  合同期限

合同签订之日起   日完成现场施工并通过验收。因甲方或乙方造成中途停工经济损失，由责任方承担。

第三条  质量标准

工程质量：  乙方应认真熟悉施工条件，严格按要求施工。施工期间乙方如不能达到甲方的进度要求时，按本合同内的违约责任承担违约金，并追究给甲方或第三方造成的损失。

第四条  检查验收

1、甲方有权对乙方施工过程和结果进行检查与验收。若查明实施结果同施工质量验收规范、工程质量监督部门及甲方要求有出入，则乙方须在甲方规定的期限内进行返工整改，整改时间为10天，若整改后仍不能满足要求的，甲方可要求乙方需整改直至符合施工质量验收规范，同时甲方亦可单方面终止合同交由其他单位继续实施，仅计量符合要求的工程量，并要求乙方支付不超过合同额30%的违约赔偿。

2、隐蔽工程检查，乙方须于检查前48小时书面通知甲方，经甲方检验签字后才能隐蔽；否则，甲方有权复查，复查结果不合格则由乙方承担全部责任及费用。

第五条  合同价款

合同金额（大写）：人民币     万元（小写）：RMB    元，含   %的增值税，该价款包含乙方为履行本合同所需的所有成本、利润及税费（含乙方施工人员工资、劳动保险、机具购置费、管理费、加班费、利润、税费、交通费、餐饮住宿费、人身意外伤害、第三方损害赔偿等）以及质保期间的一切费用，甲方无需再支付任何其他费用。乙方生产、运输、装卸、搬运、安装及后期维修等过程中发生的安全问题，包括但不限于人身损害、财产损失等一切风险，均由乙方负责。

第六条  合同价款支付

①本项目预付款为付款基数10%；

②工程进度达到总进度的60%后，经监理人签字确认后，支付至付款基数的40%（含预付款）；

③工程竣工验收通过后付至付款基数的80%；

④工程审计完成后支付至审定价的97%；

⑤余款待缺陷责任期（本项目缺陷责任期为两年，自竣工验收合格之日起）满后按审定价付清。

注：付款基数=合同价-[甲供料费(如有时)+列金额(预)]及其费率之和。

以上付款均不计利息。乙方应在合同约定的付款期限前，向甲方开具相应金额的增值税专用发票。

第七条  质量保修期和质量保证金

1、质量保修期：

（1）地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的合理年限；

（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为 5 年；

（3）装修工程为 2 年；

（4）电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；

（5）供热与供冷系统为 2 年；

（6）住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2 年；

（7）其他项目保修期限约定如下：/ 。

2、质量保证金： 3%。

第八条  甲方的权利与义务

1、按照有关技术标准、规程指导乙方施工，督促乙方抓好施工质量、文明施工、安全生产工作，并做好监督、检查和考核等工作。

2、对乙方违反安全规定的行为，甲方有权进行阻止和处罚。

3、配合乙方施工，支持乙方做好清泥工作。

4、乙方施工人员在职业道德、服务意识和专业技术方面必须满足甲方要求。否则，甲方有权利要求乙方撤换施工人员，乙方需于甲方提出要求后1个工作日内更换相关人员。

5、在接到乙方竣工验收申请后，甲方进行现场验收。

6、按照合同约定的方式和期限支付合同价款。

第九条  乙方的权利与义务

1、乙方履行合同时必须严格遵守甲方的各项管理规定，服从甲方的监督和管理。

2、乙方必须严格按照工期、质量、文明施工的要求抓好各个环节的工作，确保工程质量一次性验收合格，并承担由于乙方原因而造成的工程返工的一切费用。

3、乙方在履行合同时必须严格落实相关安全措施，规范施工。乙方履行本合同期间造成自身和他人（他物）损害（损失）的一切费用，均由乙方承担。

4、乙方按照国家和行业规定进行施工，在特定工种下，必须提供资质文件和施工人员的施工资质供甲方备案后方可施工，施工人员必须持证操作。

5、乙方必须加强对施工人员的职业道德教育，提高服务的意识，树立良好的形象；施工人员应做到语言文明，态度和蔼，服务热情，认真负责，杜绝吃、拿、卡、要的现象,确保服务态度零投诉。

6、乙方必须对自有职工加强安全知识教育，积极配合甲方的安全工作，执行和遵守甲方一切有关安全生产的规章制度。接受甲方的监督、检查，并负有整改的责任。施工过程中如发生事故，一切责任由乙方自负，与甲方无关。特殊工种应持证上岗。

7、在施工过程中，由于乙方原因导致原有设备出现损害等情况，由乙方负责包修、包换，并免费更换零部件及承担修理调换的全部费用，无偿提供保养和维修服务。乙方承诺对损害设备的质保负责。

8、已完成工程成品由乙方负责保护，费用由乙方承担。

9、乙方在竣工验收后七日内拆除现场所有临时设施，并将所有的机械设备、材料及建筑垃圾全部清理、运出现场。乙方未按要求清理场地的，甲方有权委托其他人恢复或清理，所发生的费用从乙方竣工结算价款中扣除。

10、本项目数字能源产品/设备，中标后需提供加盖原厂公章的制造商授权函原件，提供制造厂商三年售后服务承诺函原件，并加盖原厂公章。

第十条  违约责任

1、乙方需按照本合同约定的时间及要求完成工程并通过验收，否则每迟延一天，乙方需向甲方支付【1000】元的损失赔偿金。累计迟延15天的，甲方有权单方解除本合同，乙方还需向甲方支付【50000】元的损失赔偿金。如造成甲方实际损失，损失赔偿金不足以弥补的，乙方还需补足。

2、乙方必须达到合同约定的质量标准，否则由乙方返工直至合格通过验收，因此产生的费用由乙方承担，造成延误的，乙方需承担本条第一款的违约责任；累计2次返工或未通过验收的，甲方有权解除本合同，并有权减少或拒付工程款，所造成的经济损失由乙方承担，乙方还需向甲方支付50000元的损失赔偿金。

第十一条  合同的解除

1、乙方为本项目的直接施工方，不得将本项目转包或分包给其它单位；一旦发现乙方转包或分包，视为乙方违约，甲方有权单方面终止本合同，不予支付费用，且乙方需向甲方支付50000元的违约赔偿。

2、因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同。

3、因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

第十二条  其他约定

1、合同生效：合同经双方签章后生效。

2、本合同一式捌份，甲、乙双方各执肆份，各份具有同等法律效力。

3、本合同未尽事宜，由甲、乙双方协商解决；协商不成的，双方可向南通仲裁委员会申请仲裁解决。

合同双方：

甲方（盖章）：南通港口集团有限公司

代表人签字或盖章：

乙方（盖章）：

代表人签字或盖章：：

签约日期:     年    月    日

附件1：

安全生产合同

发包人（全称）：南通港口集团有限公司

承包人（全称）：

为在施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，特此签订安全生产合同。具体如下：

一、发包人职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2．按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必需管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．定期召开安全生产协调会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

4．组织对承包人施工现场安全生产检查，建立安全生产责任制网络、汇总重要危险源、监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

二、承包人职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规、有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求，接受发包人和监理工程师对安全生产工作的指导。

2．坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．建立健全安全生产责任制网络。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。施工单位的主要负责人是工程的安全生产负责人，对安全生产负领导责任，项目经理是工程的安全生产责任人，对安全生产负直接责任，专职安全员和安全员是工程现场的安全生产直接责任人，对安全生产具体负责。现场设置的安全机构，应按施工合同约定，配备安全员（其中专职安全员不少于1人），专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4．承包人在任何时侯都应采取各种合理的预防措施，防止其人员发生任何违法、违禁、暴力、违规或妨碍治安的行为。

5．承包人必须具有省部级行政主管部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须按受安全技术教育，熟知和遵守本工程的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作，对于从事机动车驾驶、电气、起重、建筑登高架设作业、焊接等特殊工程的人员须持证上岗。施工现场如发现无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6．加强施工中交通运输安全管理，各种运输机械等需划定运输路线行驶。

7．对于易燃易爆的材料除应专门有效封闭、妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法。

8．操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

9．所有施工机具、设备和劳动保护用品应具备有效的安检合格证明，并经安全员签字同意后方可使用，施工期间应定期检查，保证其处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

10．施工现场必须具有相关的安全标志牌。

11．建立主要危险源备案制度，要明确潜在隐患、防范措施和落实责任人。

12．承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将报请有关部门依法追究责任。

本合同一式捌份，由双方法定代表人或其授权的代理人签署和加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

发包人(公章)：                        承包人(公章)：

地  址：                              地  址：

法定代表人或                          法定代表人或

委托代理人(签字)：                    委托代理人(签字)：

附件2：

廉政协议

发包人（全称）：南通港口集团有限公司

承包人（全称）：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承、发包双方的各项目活动，共同维护建设市场的秩序，确保工程质量。经甲乙双方协商，现就（项目名称及地址）华川交通装备临时用电接入工程自愿签订廉政协议：

一、承包人不得以任何形式向发包人管理人员赠送各种贵重物品、礼金礼券和回扣、好处费等。如有违反，将移送有关单位，视情节轻重，给予党纪、政纪处分，构成犯罪的追究刑事责任。

二、承包人在工程建设中贿赂发包人管理人员，经检举被核实查证的，发包人有权解除工程承包合同，承包人承担发包人造成的经济损失。

三、发包人管理人员向承包人索贿，经检举被核实查证的，给予检举人奖励，奖金由发包人承担。

四、承包人在承建工程中，若违反廉政协议，发包人可拒绝承包人以后参加由发包人实施的政府项目的建设，直至取消承包人的政府投资项目投标资格。

五、此协议与建设工程承包合同同时签订，一式捌份，甲乙双方各执肆份，监督单位一份。

六、此协议自双方签字盖章之日起生效。

发包人(公章)：                        承包人(公章)：

地  址：                              地  址：

法定代表人或                          法定代表人或

委托代理人(签字)：                    委托代理人(签字)：

## 第五章 工程量清单

### 1．工程量清单编制说明

1.1本工程量清单是依据现行（1） 本工程招标文件、测绘报告、招标答疑（如有）等有关技术资料。（2）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《江苏省建筑工程计价定额》 2014 年版、《江苏省市政工程计价定额》 2014 年版、 《江苏省安装工程计价定额》 2014 年版、 《江苏省建设工程费用定额》 2014 版以及相应补充规定和现行省、市有关规定；（3）人工工资按江苏省住房和城乡建设厅《省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》（苏建函价[2020]115号）。材料价格执行《南通建设工程造价信息》2022年第12期，该价格已考虑营改增的调整内容，材料按指导价中含税价格除税，征税方法采用一般计税法；《省住房和城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》 (苏建价[2016]154 号)、《省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》苏建函价〔2019〕178 号；、本工程招标文件、施工图纸及现有的设计变更、图纸审查意见及回复、招标答疑（如有）等有关技术资料编制。

1.2本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等章节内容一起阅读和理解。

1.3本工程量清单仅是投标报价的共同基础，竣工结算的工程量按合同约定确定。合同价格的确定以及价款支付应遵循合同条款(包括通用合同条款和专用合同条款)、技术标准和要求以及本章的有关约定。

1.4本条第1.1款中约定的计量和计价规则适用于合同履约过程中工程量计量与价款支付、工程变更、索赔和工程结算。

1.5本条与本章第2条和第3条的说明内容是构成合同文件的已标价工程量清单的组成部分。

### 2．投标报价编制要求

2.1投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价，但不得低于成本。

(1)  本招标文件；

(2)  计算规范；

(3)  国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价办法；

(4)  企业定额，国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额；

(5)  招标文件、招标工程量清单及其补充通知、答疑纪要；

(6)  建设工程设计文件及相关资料；

(7)  施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计或施工方案；

(8)  与建设项目相关的标准、规范等技术资料；

(9)  市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；

(10) 其他的相关资料。

2.2招标工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目，均应填写且只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。

2.3工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机具使用费、管理费和利润，以及一定范围内的风险费用。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。

2.4 “投标报价汇总表”中的投标总价由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金组成，并且“投标报价汇总表”中的投标总价应当与构成已标价工程量清单的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金的合计金额一致。

2.5分部分项工程和措施项目中的单价项目按下列要求报价：

2.5.1分部分项工程和措施项目中的单价项目，应根据招标文件和招标工程量清单确定综合单价。

2.5.2如果分部分项工程量清单中涉及“发包人供应材料和工程设备一览表”中列出的材料和工程设备，则该类材料和工程设备供应至现场指定位置的采购供应价（含材料保管费）应计入对应的工程量清单综合单价。

2.5.3 “分部分项工程和单价措施项目清单与计价表”所列各项目的综合单价组成中，各项目的人工、材料和机械台班消耗量、管理费费率、利润费率由投标人按照其自身情况做充分的、竞争性考虑。

2.5.4投标人在投标文件中提交并构成合同文件的“承包人供应主要材料和工程设备一览表”中所列的材料和工程设备的价格是指此类材料和工程设备到达施工现场指定堆放地点的落地价格，即包括采购、包装、运输、装卸、堆放、现场保管等全部费用。“承包人供应主要材料和工程设备一览表”中所列材料和工程设备的价格应与构成综合单价相应材料或工程设备的价格一致。投标文件中的“发包人供应材料和工程设备一览表”中的甲供材料的名称、规格、单价、交货方式、交货地点等必须与招标工程量清单一致。

2.6措施项目中的总价项目按下列要求报价：

2.6.1  总价措施项目中，以费率计算的，投标单位在投标报价时自主报价；其他总价措施项目，按项计取，综合单价按实际或可能发生的费用进行计算。

2.6.2  措施项目清单中的安全文明施工费应按国家、省级或行业建设主管部门的规定计价，不得作为竞争性费用。

2.6.3  招标人提供的措施项目清单，投标人在报价时应充分、全面地阅读和理解招标文件的相关内容和约定，包括第七章“技术标准和要求”的相关约定，详实了解工程场地及其周围环境，充分考虑招标工程特点及拟定的施工方案和施工组织设计，投标人可根据工程实际与施工组织设计增补总价措施项目，但不应更改招标人已列措施项目。

2.6.4  “总价措施项目清单与计价表”中所填写的报价金额，应全面涵盖招标文件约定的投标人中标后施工、竣工、交付本工程并维修其任何缺陷所需要履行的责任和义务的全部费用。

2.7其他项目清单费应按下列规定报价：

2.7.1 计日工按“计日工表”中列出的项目和估算数量，自主确定综合单价并计算计日工金额。

2.7.2 总承包服务费根据招标文件中列出的内容和要求，按“总承包服务费计价表”所列格式自主报价。

2.8 规费和税金应按“规费、税金项目计价表”所列项目并根据国家、省级或行业建设主管部门的有关规定列项和计算，不得作为竞争性费用。

2.9 除招标文件有强制性规定以及不可竞争部分以外，投标报价由投标人自主确定，但不得低于成本。

2.10 工程量清单计价所涉及的生产资源(包括各类人工、材料、工程设备、施工设备、临时设施、临时用水、临时用电等)的投标价格，应根据自身的信息渠道和采购渠道，分析其市场价格水平并判断其整个施工周期内的变化趋势，体现投标人自身的管理水平、技术水平和综合实力。

2.11 管理费应由投标人在保证不低于其成本的基础上做竞争性考虑；利润由投标人根据自身情况和综合实力做竞争性考虑。

2.12 投标报价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险范围以及相关的费用。

2.13 投标总价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和，为实施、完成招标工程并修补缺陷以及履行招标文件中约定的风险范围内的所有责任和义务所发生的全部费用。

2.14 有关投标报价的其他要求：

2.14.1采用工程量清单计价方式，投标人不得采用总价让利或以总价百分比让利等办法进行投标报价。

2.14.2工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他子目的单价或价格之中。

2.14.3 报价采用的计价依据：有关技术资料编制。

2.14.4不可竞争费用

本工程不可竞争费用项目及其费率详见工程量清单，不得浮动调整。

2.14.5下列项目由中标人负责，其费用由各投标人自行考虑，并作为措施项目费列入投标报价，工程结算时不作调整：

(1)施工所需水、电费用及临时水电接入、设施配套及设备费用，包括正式通电通水后、移交前的用电、用水费用由投标人承担，相关费用列入报价。

(2)仓库、办公室及为招标人临时搭建的办公用房及各专业临时办公用房等临时设施费用由投标单位承担，相关费用列入报价。

(3)本工程所有材料、设备的场地租用费用及二次搬运费用；

(4)施工临时（包括建筑用地以外的）用地、道路、便道、绿化修建费用及拆除、恢复原样费用；

（5）各类大型机械退场、组拆费用及闲置费用；

（6）现场垃圾清运费及环境保护费用。

（7）本工程施工过程中降水、排水等费用；

（8）承包人在完成本工程中必须支付的与本工程相关的其他措施费用

2.14.6投标人应该意识到，本招标工程施工过程中可能会与其它专业施工队伍、供应商等进行配合和协调。因此，作为一个有经验的投标人，应充分估计这种正常的配合、协调工作对本招标工程施工的影响，在本次报价中考虑相关费用，排定合理的施工工期，在以后工程实施过程中不得以该因素影响作为工期延误、增加赶工费用的理由。与本项目相关的各专业工程的总承包服务费由投标人在其他费用项目中自主报价。

2.14.7本工程有关说明：

（1）、施工方需提前勘查现场情况；

（2）、工程量清单中的任何内容不得随意删除或修改；

2.14.8工程量清单应与施工图、招标文件、技术要求、技术规范等文件结合起来阅读 ，除设计变更外，招标人在工程量清单中未列明或项目特征描述不全，但投标人为满足招标人和设计图纸的要求而必须完成的工作，投标人应计入工程量清单相应子目中，工程结算时招标人不为此类项目另外支付费用。

2.14.9根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，本单位已组织勘察、设计等单位进行排查，本工程无危大工程清单。

2.14.10其他投标报价编制要求，详见本工程《工程量清单》。

### 3．其他说明

3.1词语和定义

3.1.1 同义词语

本章中使用的词语“招标人”和“投标人”分别与合同条款中定义的“发包人”和“承包人”同义。

3.2工程量差异调整

3.2.1 工程量清单中的项目列项、特征描述、工作内容以及“分部分项工程和单价措施项目清单与计价表”中附带的工程量都不应理解为是对承包(招标)范围以及合同工作内容的唯一的、最终的或全部的定义。

3.2.2 投标人可对招标人提供的工程量清单进行复核。这种复核包括对招标人提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征描述、计量单位、工程量的准确性以及可能存在的任何书写、打印错误进行检查和复核，也包括对“分部分项工程和单价措施项目清单与计价表”中每个工作项目的工程量进行重新计算和校核。如果投标人经过检查和复核以后认为招标人提供的工程量清单存在差异，则投标人按第二章2.4款规定的程序向招标人提出异议。

3.2.3 如果招标人在检查投标人根据上文第3.2.2项提交的工程量差异问题后认为没有必要对工程量清单进行补充和(或)修改，或者招标人根据上文第3.2.2项对工程量清单进行了补充和(或)修改，但投标人认为工程量清单中的工程量依然存在差异，则此类差异不再提交招标人答疑和修正，而是直接按招标人提供的工程量清单(包括招标人可能的补充和(或)修改)进行投标报价。投标人在按照工程量清单进行报价时，除按照本节2.7.3项要求对招标人提供的措施项目清单项目增补外，不得改变(包括对工程量清单项目的项目名称、项目特征描述、计量单位以及工程量的任何修改、增加或减少)招标人提供的分部分项工程量清单和其他项目清单。即使按照图纸和招标范围的约定并不存在的项目，只要在招标人提供的分部分项工程量清单中已经列明，投标人都需要对其报价，并纳入投标总价的计算。

3.3其他补充说明          /

# 第六章 图  纸

# 第七章 技术标准和要求

# 第八章 投标文件格式

第一部分：

（项目名称）施工招标

投标文件

第一册 资格后审证明文件

投标人：（盖单位公章）

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

年   月   日

一、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  | 网址 |  |
| 组织结构 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |  |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 建造师 |  |
| 营业执照号 |  |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资金 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 开户银行 |  |  | 初级职称人员 |  |
| 账号 |  |  | 技工 |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

二、法定代表人身份证明

投标人名称：

法定代表人联系电话：

单位性质：

地址：

成立时间：         年      月       日

经营期限：

姓名：             性别：        年龄：          职务：

系（投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

投标人： （盖单位章）

年    月   日

### 三、授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改  （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：应不低于投标有效期。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投标人：（盖单位公章）

法定代表人：（签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：（签字）

身份证号码：

年    月    日

### 四、各类承诺书

（一）有关签订廉政合同、资金安全合同及安全生产合同的承诺

致：招标人

我方将对      项目名称    标段进行投标。我方承诺：若我方中标，我方将在签订中标合同同时签订廉政合同、资金安全合同及安全生产合同。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

年   月   日

（二）不拖欠民工工资的承诺

致：招标人

我方将对      项目名称    标段进行投标。我方承诺：若我方中标，我方保证不拖欠农民工工资，并将合同价的1%作为农民工工资保证金，由我方在签订合同前缴纳。如违反承诺，我方同意你方直接从保证金中支付。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

年   月   日

（三）建造师无在建工程承诺书

（招标人）：

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，我方将对      项目名称    标段进行投标。现承诺，本工程拟任的项目负责人（姓名）     、建造师证号：         、身份证号          ：至投标截止期前无在建工程。若有虚假，一经查实，愿意承担被取消投标资格（若中标，取消中标资格）的处理，并承担由此造成的一切损失。

特此承诺！

承包人：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年   月   日

（四）诚信承诺

致（招标单位名称）：

我单位郑重承诺在近三年内未发生下列违规行为：

1、相互串通投标、围标或弄虚作假、以行贿等不正当手段谋取中标；

2、违法分包和转包、挂靠和超越资质范围承接业务；

3、违反水利工程建设强制性标准施工，对工程质量造成严重影响；

4、使用不合格材料或者偷工减料，造成重大质量、安全事故和经济损失；

5、恶意拖欠、克扣工程款或农民工工资；

6、特殊工种作业人员未取得证书上岗，造成严重后果；

7、拒绝接受水行政主管部门及其执法机构的正常管理；

8、未依法履行工程质量保修义务或拖延履行保修义务，造成严重后果；

9、其它违反法律、法规的行为。

投标单位（盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年   月    日

（五）做好农民工工伤保险和意外伤害保险工作的承诺书

致（招标单位名称）：

我方承诺：在（填工程名称）  标段的开工前，我方将严格按照“通水规建[2014]1号”《关于做好水利工程建设农民工工伤保险和意外伤害保险工作的通知》精神，及时、足额缴纳农民工工伤保险和意外伤害保险，切实保障农民工的权益。

投标单位（盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年   月    日

（六）关于不转包、不违法分包等行为的承诺书

致（招标单位名称）：

我单位郑重承诺：若我单位中标（填工程名称）      标段，在此项工程施工过程中，保证不转包、不违法分包中标工程，并随时接受业主及相关部门监督。若我单位在项目实施过程中违背上述承诺，出现转包或违法分包等行为，我单位愿意承担相关法律责任。

投标单位（盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年   月    日

（七）其它承诺

致：招标人

承诺正文。

投标单位（盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年   月    日

（八）落实安全生产主体责任承诺书

依据《安全生产法》《江苏省安全生产条例》等法律法规要求，切实负起安全生产主体责任，严防安全生产事故发生，全面完成安全生产任务目标，我单位郑重承诺如下：

（一）严格执行安全生产目标管理。坚决杜绝死亡事故、重伤事故，不发生轻伤及以上事故，实现无事故工程目标。

（二）依法生产经营，保证企业安全生产条件符合国家安全生产法律、法规、标准要求，落实建设项目“三同时”要求，杜绝非法生产经营建设行为，杜绝违章指挥、强令违章冒险作业行为。

（三）企业主要负责人自觉履行安全生产法定职责，把安全生产工作与生产经营工作同计划、同部署、同检查、同落实。建立健全全员安全生产、职业病防治责任制和各项规章制度、操作规程，建立岗位责任清单，并监督落实、检查考核。

（四）依法建立安全生产管理机构，配备安全生产管理人员，按要求设置安全总监，配备符合专业要求的注册安全工程师，保证安全生产管理机构发挥职能作用，安全生产管理人员履行安全管理职责。

（五）按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》规定足额提取安全费用，保证安全生产的有效投入。

（六）依法组织对各类从业人员进行安全生产教育培训。企业主要负责人和安全生产管理人员具备与本企业生产经营活动相应的安全生产管理能力，特种作业人员具备满足安全作业要求的专业技能，从业人员具备本岗位安全生产和应急处置的基本知识和安全操作技能。

（七）为从业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，并监督教育从业人员按照规定佩戴、使用。按规定足额缴纳安全生产风险抵押金或参加安全生产责任保险。严格执行南通市水利局《关于做好水利工程建设农民工工伤保险和意外伤害保险工作的通知》（通水规建〔2014〕1号）相关要求，确保每一位进场作业人员均缴纳工伤保险和意外伤害保险。

（八）加强风险管理，建立风险清单，落实管控措施。建立重大危险源档案，完善重大危险源监测监控系统和管理制度。建立健全事故隐患排查治理机制，定期组织开展隐患排查，及时消除事故隐患，落实事故隐患自查、自报、自改的闭环管理。隐患排查治理情况定期通过信息化平台上报监管部门，重大隐患及时上报。定期开展工作场所职业病危害因素检测，加强职业病危害防治，规范做好职业健康监护工作。

（九）规范作业现场安全管理，落实危险作业审批制度，加强设备设施管理，保证正常运行，不使用国家明令淘汰、禁止使用的危及安全生产的工艺设备。

（十）严格执行南通市水利局关于水利安全生产标准化建设及文明工地相关要求。积极响应，力争上游，争取早日完成安全生产标准化达标及文明工地创建。

（十一）依法编制生产安全事故应急救援预案，制定危险岗位应急处置措施，定期组织演练。建立健全应急管理队伍，储备必要的应急物资、器材、装备，发生事故后及时组织应急处置，减少人员伤亡和财产损失。

（十二）定期向安全生产监管部门或负有行业领域管理职责的部门报告落实安全生产主体责任情况，自觉接受负有安全生产监督管理职责部门的监督检查和指导，落实监管部门提出的安全生产管理要求。

本单位严格执行以上承诺，自愿接受职工、群众、媒体以及有关部门的监督，若有违反，依法承担责任。

投标单位（盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年   月    日

### 五、资格证明材料复印件

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
| 1 | 有效的企业营业执照（副本） |
| 2 | 有效的施工资质证书（副本） |
| 3 | 有效的安全生产许可证（副本） |
| 4 | 项目负责人建造师证书及安全考核B证 |
| 5 | 施工员、质检员、测量员证书及安全员的安全生产考核合格证书（C类） |
| 6 | 项目负责人为投标企业正式员工的证明材料 |
| 7 | 其他 |

注：1、在递交投标文件时，须同时提供其它材料（1-7项）原件以供备查。

- 投入人员请按下标填报。

### 项目管理机构表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书 名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老 保险 |  |

注：此表后附项目管理人员岗位证书。

### 六、其他资格条件要求内容

一、自2020年1月1日以来（以竣工验收时间为准）承担过单项工程合同价500万元及以上的公共建筑室内装饰装修修施工业绩的（不含：住宅楼、公寓、商住楼、厂房、仓储建筑、室外工程及简单的配套用房）。

须同时提供室内装饰装修工程中标通知书、施工合同、竣工验收证明（竣工验收证明须同时有建设单位、监理单位、设计单位、施工单位盖章），三项证明材料，缺一不可。

中标通知书或施工合同必须经过工程所在地招投标监管部门备案或交易中心备案，若没有备案，则须由项目所在地工程建设行政主管部门或招投标监管机构出具证明（证明材料须包含项目名称、金额、各主体单位名称等主要信息）或提供该业绩中标结果公示的官方链接网址及完整截图或提供建设工程施工合同已按省住房城乡建设厅要求进行信息要素归集的相关截图，否则不予认可。

二、其他

第二部分：

（项目名称 ）施工招标

投标文件

第二册 技术标

投标人：（盖单位公章）

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

年   月   日

一、施工组织设计：

1、内容完整性

2、施工机械配备及进场计划

3、施工场地布置

4、施工方法、方案、技术措施

5、材料供应和检验

6、施工进度计划

7、施工质量保证措施

8、施工安全保障措施

9、文明施工与环境保护

二、投标人业绩

1、投标人2020年1月1日以来（以竣工验收时间为准）承担过单项工程合同价不低500万元的公共建筑室内装饰装修修施工业绩的（不含：住宅楼、公寓、商住楼、厂房、仓储建筑、室外工程及简单的配套用房）

业绩证明材料：

（1）须同时提供室内装饰装修工程中标通知书、施工合同、竣工验收证明（竣工验收证明须同时有建设单位、监理单位、设计单位、施工单位盖章），三项证明材料，缺一不可。

（2）中标通知书或施工合同必须经过工程所在地招投标监管部门备案或交易中心备案，若没有备案，则须由项目所在地工程建设行政主管部门或招投标监管机构出具证明（证明材料须包含项目名称、金额、各主体单位名称等主要信息）或提供该业绩中标结果公示的官方链接网址及完整截图或提供建设工程施工合同已按省住房城乡建设厅要求进行信息要素归集的相关截图，否则不予认可。

三、企业实力

1、建筑装修装饰工程专业承包一级资质证书建筑装饰工程设计甲级资质证书有效的证书复印件加盖公章。

2、针对本项目提出的优化设计方案。

四、项目组织机构

1、拟投入本工程的项目经理、项目技术负责人、安全员技术职称等证书

2、对拟投入本工程的主要专业技术人员的专业配置情况、人员素质、经验、综合水平及投入数量。

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书 名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老 保险 |  |

注：此表后附项目管理人员岗位证书。

第三部分：

（项目名称 ）施工招标

投标文件

第三册 商务标

投标人：（盖单位公章）

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

年   月   日

一、投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了        （项目名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）        元（¥       ）的投标总报价，工期     日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到       ，项目负责人为            （证书号：   ）。

2．我方承诺在投标有效期内不补充、修改、替代或者撤回本投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额人民币（大写）       元（¥     ）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分；

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保；

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6. 我方在此声明，投标有效期按招标文件要求执行。

7．（其它补充说明）

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

年   月   日

二、已标价工程量清单

三、主要施工机械设备表

| 序号 | 机械设 备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 已使用台时数 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |